法律法规和其他要求不符合项整改记录

| 序号 | 法律法规及其他要求 | 涉及条款 | 不符合原因 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国消防法 | 第十九条 消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。 | 个别灭火器的压力表指针指向红色区域显示压力不足，个别灭火器超充装。 | 对压力不足的灭火器进行了重新充装，更换了超充装的灭火器。 |
| 2 | 中华人民共和国职业病防治法 | 第十九条 用人单位应当采取下列职业病防治管理措施： （一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作； （二）制定职业病防治计划和实施方案； （三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程； （四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案； （五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度； （六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。 | 未设定职业卫生兼职人员，未制定职业病防治计划，未建立健全职业病危害事故应急档案。 | 指定了兼职的职业卫生管理人员，制订了职业病防治计划，初步建立了职业卫生档案。 |
| 3 | 中华人民共和国安全生产法 | 第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 对有关的安全生产规章制度和安全操作规程不够熟悉，本岗位的安全操作技能掌握不足，对事故应急处理措施不熟悉，对自身在安全生产方面的权利和义务掌握不足。 | 组织开展了管理制度、操作规程和应急预案的培训，组织对安全生产法中员工权利义务的学习。 |
| 4 | 中华人民共和国安全生产法 | 第四十二条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 个别员工存在不按要求使用工作鞋的情况。 | 举一反三，要求员工按规定穿戴劳动保护用品，对不穿的员工进行了经济处罚和批评教育。 |
| 5 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 第十六条生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 未及时更新附件信息。 | 对应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息进行了更新。考虑将预案做成活页样式，便于更新替换。 |

整改确认人：

确认日期：2016.7.20