班组安全检查表

日期：	班次：□白班  □夜班        当班主管检查签字：	        油站经理确认签字：

| 班组安全检查项目（白班夜班均需填写） |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 详细说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内是否存在偏差状况（事故隐患）或发生过未遂事故？如“是”则填写《未遂事故和偏差状况报告》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1）油枪万向节、喉管无渗漏？ 2）加油机内加油和油气回收管线无渗漏、无油气味？ 3）计量铅封完好，计量器工作正常、无渗油，无“提枪走字现象？” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* | 油罐人孔井内管线是否无渗漏？（此检查仅在新站开业后一个月内进行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卸油口、量油口、油气回收口是否上锁？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防锹、消防桶、灭火毯是否齐全、有效，放置位置是否正确？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* | 便利店、配电室等各房间是否无油气味？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 罩棚、便利店、洗手间等处照明设备是否正常？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急照明设备是否正常？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 液位仪是否正常？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电子收款机系统（POS机）是否正常？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监控录像机是否正常工作？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间每小时巡查（仅夜班填写，“√”表示正常，“×”表示异常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查时间 |  | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 | 6:00 | 异常说明 |
| 1 | 出口、入口正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油罐区正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 前庭加油区正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 发电机房正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电室正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 围墙及周边正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 站房室内正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 当班主管检查一般在车少时进行。

2. 夜间22点至凌晨6点期间，应每小时进行一次巡查。

3.带 * 两项如为“否”，应在第一时间报告油站经理，油站经理视情况安排相关维修或向工程部门报修，每天上班后查看本表并签字确认。