## 录像检查
油站监控录像检查记录（HSE观察卡）
检查要求： 1.油站经理应每周检查4次，每个项目各1次，每周使用一张表； 2.每次至少查看半小时的录像； 3.发现问题应及时上报或反馈相关员工，并跟进处理。
检查项目 | 检查要点提示 | 检查日期 | 录像时段 | 执行情况 | 情况描述 | 措施及改进建议 | 检查人员
收卸油 | 1）接卸人员应穿防静电工作服、鞋； 2）接好静电接地，备好消防器材； 3）油罐车熄火并静止15分钟； 4）卸油前先连接油气回收胶管，打开回气管路相应的两个阀门，再连接卸油胶管，缓慢开启卸油管路的两个阀门卸油； 5）卸油过程中，加油站接卸人员与司机必须同时在现场进行监护； 6）卸油完毕，先关闭卸油管路相应的两个阀门，再关闭油气回收管路相应的两个阀门； 7）雷雨天不得进行卸油作业。 |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 | □ 推荐安全行为 □ 不安全行为 □ 不安全状态 □ 未遂事故
投款 | 1）投款时间是否准确； 2）金额是否交叉清点，并由收银员进行投款监督； 3）是否按程序执行先投款后签名，尤其是交接班时的投款程序执行； |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 | □ 推荐安全行为 □ 不安全行为 □ 不安全状态 □ 未遂事故
服务规范与仪容仪表 |  |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 | □ 推荐安全行为 □ 不安全行为 □ 不安全状态 □ 未遂事故
其他操作及站容站貌 | 加油、量油、试水、回罐等其他操作，检查营运手册中对应要求的执行情况。 |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 | □ 推荐安全行为 □ 不安全行为 □ 不安全状态 □ 未遂事故