- 在线监控系统压力传感器检测原始数据记录表

| 检测目的： □验收 □抽查 □年度检查 □自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测设备名称 |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  | 检定有效期 |  |  |  |  |  |
| 设备规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  | 现场环境温度 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  | 时 分- 时 分 |  |  |  |  |  |
| 加油油气回收系统设备参数 |  | 各埋地罐的油气管线是否连通： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有处理装置： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作参数 |  | 1号油罐服务的加油枪数 2号油罐服务的加油枪数 3号油罐服务的加油枪数 4号油罐服务的加油枪数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油罐编号 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 汽油标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋地油罐公称容积（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时罐内汽油体积（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时罐内油气空间（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始罐压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测初始压力（Pa） |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 检测压力（Pa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 第一次检测 |  |  |  |  | 第二次检测 |  |  |  |  | 第三次检测 |  |  |
|  |  | 参比方法 |  | 在线监测 |  |  | 参比方法 |  |  | 在线监测 |  | 参比方法 |  | 在线监测 |
| 1分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5分钟之后的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力值结果 |  | 参比压力值 |  | 在线压力值 |  |  | 参比压力值 |  |  | 在线压力值 |  | 参比压力值 |  | 在线压力值 |
| 压力监测差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三次压力检测值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | （1）现有企业：±50 Pa；（2）新建企业：±30 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在线监控系统气体流量传感器检测原始数据记录表

| 检测目的： □验收 □抽查 □年度检查 □自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测设备名称 |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  | 检定有效期 |  |  |  |  |  |
| 设备规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  | 现场环境温度 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  | 时 分- 时 分 |  |  |  |  |  |
| 加油枪编号 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 该加油枪第1次A/L检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监控系统的A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/L监测差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该加油枪第2次A/L检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监控系统的A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/L监测差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该加油枪第3次A/L检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监控系统的A/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/L监测差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3次A/L监测差值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力监测差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | （1）现有企业：±0.15a；（2）新建企业：±0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： 加油站陪检人： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |