## 加油站风险评估表
加油站QHSE风险评估表
评估人: |  |  | 评估日期:
序号 | 内容和细节 | 检查结果（是、否） | 潜在危害 | 危害程度（1~5） | 风险概率(1~5) | 风险级别(一~四) | 减缓和预防措施 | 跟进人 | 计划完成日期 | 完成情况
一、加油机
1 | 油机底部油沙有无更换 |  | 不能及时发现油品泄漏 |  |  |  | 定期更换油机底沙
2 | 油机油管是否老化 |  | 加油时油管开裂发生喷油 |  |  |  | 更换老化的油管
3 | 计量是否准确 |  | 油品损耗过大 |  |  |  | 及时试油
4 | 油机检查是否每天做 |  | 不能及时发现油机异常情况 |  |  |  | 每天检查油机并做记录
5 | 全部加油机（枪）能否正常使用 |  | 服务不方便，影响公司形象 |  |  |  | 及时联系申请维修
6 | 其它：
二、加油区
7 | 有没有足够安全标识（禁打手机/烟火等） |  | 顾客在加油区违反规定 |  |  |  | 张贴安全标识
8 | 有没有装油容器放置于加油区及周围区 |  | 油气积聚引起火灾或爆炸 |  |  |  | 及时处理放至安全处
9 | 灭火器数量是否足够并在有效期内 |  | 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用
10 | 有没有消防沙和铲子 |  | 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 |  |  |  | 配备消防沙桶和铲子
11 | 有没有防油布 |  | 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用
12 | 灯光亮度是否足够 |  | 加错油，或引起犯罪念头 |  |  |  | 申请维修
13 | 有没有足够雪糕筒 |  | 维修或紧急情况不能作良好隔离 |  |  |  | 配备雪糕筒
14 | 有没有排水沟和隔油池 |  | 加油区污水和油品泄漏直接进入公共排水沟 |  |  |  | 整改时修建隔油池
15 | 盖板是否完好，沟渠是否通畅 |  | 车轮陷入及堵水 |  |  |  | 修好盖板，保证通畅
16 | 员工是否熟悉使用灭火器 |  | 不能应对火灾 |  |  |  | 培训
17 | 员工是否熟悉应急反应程序 |  | 不能应对突发事件 |  |  |  | 培训及考核
18 | 员工是否熟悉打劫应对程序并统一口径 |  | 口径不统一引起歹徒怀疑 |  |  |  | 培训并统一口径
19 | 员工是否熟悉基本规则 |  | 没有安全意识 |  |  |  | 培训及考核
20 | 员工是否按照安全规范进行加油操作 |  | 引起事故 |  |  |  | 培训及考核
21 | 夜间加油区员工有无反光衣 |  | 给司机的警示不够 |  |  |  | 配备反光衣
22 | 是否有漏油或异常油气味 |  | 因静电或火花引起火灾或油品损耗 |  |  |  | 查找气味源并设法消除
23 | 加油时，有没有查看加油车辆油箱盖加油品种牌号提示 |  | 加错油 |  |  |  | 加油时，查看油箱盖提示油品品种牌号信息
24 | 其它：
三、便利店
25 | 疑犯特征识别表没有放在收银台 |  | 发生打劫后，不能及时取出使用 |  |  |  | 教育员工并将疑犯特征识别表放在收银台上
26 | 员工是否及时投款 |  | 资金过多引起窥视及过大损失 |  |  |  | 设定最高投款额并检查
27 | 货架堆头是否过高 |  | 易于作案 |  |  |  | 降低堆头并教育主管
28 | 便利店照明是否充足 |  | 引起犯罪念头 |  |  |  | 加强照明
29 | 天花板有无漏水 |  | 影响形象及漏电 |  |  |  | 报修尽快修好
30 | 其它：
四、办公室及财务室
31 | 有无大保险柜 |  | 容易被不法分子打劫 |  |  |  | 安装防盗门窗和窗帘
32 | 保险柜密码和钥匙分开保存 |  | 资金风险 |  |  |  | 分开保存
33 | 有没有防盗门窗 |  | 营业点款危险及易引起盗窃 |  |  |  | 报建安装
34 | 是否在加油区员工视线范围内 |  | 易于潜入作案 |  |  |  | 加强巡查
35 | 下班后是否锁上 |  | 方便作案 |  |  |  | 养成锁门习惯
36 | 财务及经理保险柜是否有大额现金(1000元以上) |  | 引起窥视 |  |  |  | 降低现金额度
37 | 办公抽屉是否存放现金 |  | 引起犯罪念头 |  |  |  | 抽屉不要存放现金
38 | 是否经常有外人进入办公室或室内情况可见 |  | 泄露机密及被人熟悉环境 |  |  |  | 一般情况下，非工作需要不要让外人进入
39 | 其它：
五、油罐区
40 | 卸油口有没有上锁 |  | 卸错油 |  |  |  | 上锁
41 | 卸油口标识有无油品种类、牌号 |  | 卸错油 |  |  |  | 按公司的标准标识卸油口
42 | 有没有量油测水，并按规定抽水 |  | 罐底水易引入顾客油箱，车辆熄火 |  |  |  | 按规定量油测水
43 | 雨后有没有检测人口井及量油测水 |  | 雨水进入油罐，加油时进入顾客车辆油箱，导致熄火 |  |  |  | 雨后，加油前检测人口井并量油测水
44 | 乙醇汽油罐通气管上干燥剂未按规定检查、更换 |  | 空气中水进入油罐，导致乙醇汽油相分离 |  |  |  | 每日检查，变色后及时更换
45 | 地线连接的扁铁有没有深埋在地下 |  | 静电不能及时导走 |  |  |  | 将扁铁深埋入地下，并测量接地电阻
46 | 接地线有没有静电报警装置 |  | 静电设施若失效无法知道 |  |  |  | 申请安装报警装置
47 | 油罐区有没有杂草或大树 |  | 引起火灾或雷击
48 | 检测油缸水位是否在正常范围内 |  | 加油时加出水
49 | 水位观测井水位是否高 |  | 水渗进人孔井 |  |  |  | 配备抽水泵
50 | 油缸的人孔井内有没有水 |  | 油管和法兰生锈，油品进水 |  |  |  | 观测水井的水位时立即抽水
51 | 油缸区有没有照明灯 |  | 晚上卸油照明不足，卸错油/量错缸 |  |  |  | 安装防爆照明射灯
52 | 卸油口没有安装快速接头 |  | 油品挥发严重，卸油时泄漏 |  |  |  | 安装快速接头
53 | 有没有废油罐、油管，有没有盲死，有没有废油或油气 |  | 油品从此管道中泄漏出来 |  |  |  | 用盲板封死该废弃油管
54 | 其他：
51
六、卸油程序及添加剂
55 | 卸油时是否外观检查、密度比对，醇类检测 |  | 验收不严格，问题油品进入油罐 |  |  |  | 严格按卸油规范操作
56 | 保留样品，罐车司机没有签字 |  | 出现质量问题，不好追溯 |  |  |  | 要求罐车司机签字
57 | 主管（卸油员）是否熟悉卸油程序并遵照执行 |  | 卸错油或不了解程序而违规操作
58 | 第三方人员没有现场确认 |  | 卸错油 |  |  |  | 第三方现场确认
59 | 司机是否熟悉卸油程序并遵照执行 |  | 不能起到相互监控作用
60 | 边卸油边加油，是否采取了防范措施 |  | 加油带水或杂质进入顾客车辆油箱，导致熄火 |  |  |  | 来油无水，罐底油无水或安装防水滤芯
61 | 卸油员是否熟悉并遵守添加剂操作流程 |  | 用错添加剂品种或比例
62 | 添加剂是否锁住 |  | 偷盗或发生损失不能及时发现
63 | 添加剂是否存放在通风、无人活动环境里 |  | 挥发气体易爆不安全,同时有毒会污染环境,对人体造成伤害
64 | 其他：
七、发电机房
65 | 电房清洁干净，无阻塞通道 |  | 万一停电进出不便
66 | 设备良好可用 |  | 万一停电不能发电造成损失及影响形象
67 | 是否装有漏电保护开关 |  | 火灾或烧毁电器设备
68 | 是否有防鼠设备如防鼠网等 |  | 老鼠咬断电线及设备
69 | 其它：
八、送行及收款
70 | 是否按规定频率送行 |  | 内控资金风险及安全风险
71 | 是否固定车辆送行 |  | 易于找到责任人
72 | 若固定车辆，是否经过公司评估，或已签合同 |  | 易于找到责任人
73 | 是否不固定路线、不固定时间送行 |  | 容易被不法分子打劫
74 | 是否两人以上陪同送行，步行是否三人以上 |  | 容易被不法分子打劫
75 | 挂帐款回收是否及时 |  | 资金回笼慢导致呆帐坏帐
76 | 是否二人以上专人收款并出具收据 |  | 容易携款逃跑
77 | 挂帐款是否及时送行或由收银员投保险箱（含支票） |  | 资金风险
78 | 其它
九、生活区
79 | 是否在油站内 |  | 不容易监控
80 | 若在油站内，是否使用明火 |  | 火灾
81 | 若在油站外，是否需要横过马路 |  | 交通事故
82 | 油站及宿舍距离是否较远，路途是否安全 |  | 被打劫或其他不安全因素增加
83 | 宿舍周围环境是否安全 |  | 人身安全受威胁
84 | 宿舍是否遵守规定，无闲杂人员进入 |  | 麻痹大意，容易被不法分子进入偷盗打劫
85 | 个人财物是否保管良好 |  | 被偷盗
86 | 其他：
十、外部环境
87 | 油站属：城市、城郊、乡镇、国道、山区 |  | 环境不好，不安全因素增加
88 | 所在区域民风如何，对油站是否有直接影响 |  | 环境不好，不安全因素增加
89 | 油站与附近居民关系如何 |  | 关系不好，不安全因素增加
90 | 最近一个月内周围是否有异常事件发生（刑事、民事、抢劫、诈骗、交通、其他） |  | 事故经常发生说明根本原因未解决，还有可能继续发生
91 | 最近三个月内是否有异常事件发生 |  | 同上
92 | 最近半年内是否有异常事件发生 |  | 同上
93 | 警察、保安多久巡查一次 |  | 犯罪分子聚集
94 | 最近有无异常人员对油站进行窥视 |  | 一旦被人窥视，油站高度危险，风险发生概率极高
95 | 高压线及变压器离油站有多远 |  | 引雷，且一旦高压线断，易发生重大事故
96 | 油站有没有对周围造成潜在危害 |  | 违背HSE制度，造成对环境影响
97 | 其他：
十一、内部环境及员工道德行为
98 | 是否有易引起窥视的固定资产 |  | 偷盗或抢劫
99 | 是否有可能造成潜在危害的资产 |  | 若不及时发现，易造成重大损失
100 | 员工是否有无犯罪记录证明 |  | 不知道员工的背景，可能造成潜在危机
101 | 员工是否有不道德行为 |  | 同上
102 | 员工是否有与不三不四的人来往 |  | 近朱者赤，近墨者黑
103 | 员工最近生活状态变化是否正常，是否有与身份不相符的消费 |  | 异常消费说明他有异常经济来源，是否正当？
104 | 员工情绪是否稳定正常，家庭生活是否正常 |  | 情绪及工作态度不稳定说明生活背景发生重大改变，做事方法及处世观念也可能有极大改变
105 | 其他：
106 | 其他：
注： 1、加油站开业之前油站经理应完成第一次评估并填写相关内容，已经营运的加油站应每年做一次评估，完成评估时间应为每年2月之前。 2、此评估表中已经填入的项目、内容仅供参考，油站经理可根据本站的具体情况进行评估，填写适当的项目和内容。 3、对于危害程度、风险概率、风险级别的判定，应参照QHSE手册第七章“7.1.2隐患的分级与分类的标准”进行判定和填写。 4、通过对内容、结果、潜在危害等的分析，我们将风险定性分为四个等级，一级最高，四级最低。 对于一级、二级风险，油站经理应制定整改措施，设施设备方面需要工程部整改的项目应及时通知工程维修人员； 对于三级风险应制定降低风险的措施，实施有效的控制； 对于四级风险应在管理中予以关注，并作出相应的行动以获得不断的改进。