## j加油站风险清单
XX加油站风险清单（范例）
序号 | 风险描述 | 风险分类 | 风险级别 （四级/三级/二级/一级） | 风险危害 | 防控措施 | 风险识别人 | 风险识别时间 | 风险防控责任人 | 备注
1、加油站日常作业
1 | 加油区使用手机 | 日常行为 |  | 火灾爆炸 | 员工干预，员工安全培训
2 | 加油区出现抽烟，点燃泄漏的油品或其它可燃物 | 日常行为 |  | 火灾爆炸 | 员工干预，员工安全培训
3 | 加油区故意纵火 | 其他 |  | 火灾爆炸 | 防恐培训、演练
4 | 加油区发生顾客纠纷，攻击其他顾客或员工 | 日常行为 |  | 人员伤亡 | 防恐培训、演练
5 | 加油区加油员未穿着防静电服装 | 日常行为 |  | 火灾爆炸 | 严格执行加油穿工服制度，加油时禁止由顾客加油并请顾客与正在出油的油枪保持一定距离
6 | 加油区顾客或员工穿铁钉的鞋 | 日常行为 |  | 火灾爆炸 | 严格执行加油工鞋基本要求，密切留意前庭状况，如有异常，启动应急程序
7 | 加油区加油软管未盘好，导致绊倒 | 日常行为 |  | 摔倒 | 员工每次加油后盘好油管； 提醒员工油站走动时注意此风险
8 | 给不合格容器加油，发生静电起火 | 操作与检维修 |  | 火灾、爆炸 | 员工安全培训，拒绝不合格容器加油
9 | 加油区加油量过多，导致顾客车辆油箱溢油 | 操作与检维修 |  | 油品泄漏 | 预设加油机；关注加油状态
10 | 加油区员工前庭跑动服务时，发生交通事故 | 日常行为 |  | 交通伤害 | 前庭服务时禁止跑动；提醒员工相互提醒和阻止其他员工前庭跑动服务
11 | 加油区为金属的便携式容器或油桶加油，发生油品泄漏或静电积聚起火 | 设备设施 |  | 火灾、爆炸 | 使用合格容器，静电接地
12 | 加油区员工挎包收银，被抢夺或抢劫 | 其他 |  | 财产损失、人员伤亡 | 夜班尽量避免挎包收银；加油安全培训
13 | 加油区加油机紧急开关按钮失效，出现油品泄漏或火灾等事故时，未能有效关闭油机及潜泵 | 设备设施 |  | 油品泄漏、火灾、爆炸 | 定期测试
14 | 加油区张贴或悬挂市场活动促销海报，发生高空坠落 | 日常行为 |  | 高处坠落 | 使用工具进行海报张贴，避免高空作业；按照工作许可证要求进行作业
15 | 加油油品配送服务，发生道路交通事故、油品泄漏、油品受热起火、缺少卸油安全设施或设施损坏 | 工艺技术 |  | 油品泄漏、火灾、爆炸 | 道路安全培训、客户卸油场地安全设施确认
16 | 加油区使用明火，油品蒸气燃烧或爆炸, 人员受伤 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 禁止前庭使用明火
17 | 顾客车辆自燃 | 其他 |  | 火灾爆炸 | 加强员工培训；注意观察进站车辆状况，重点查看车辆总体状况、引擎盖缝隙、轮胎状况等是否出现烟雾；注意嗅觉警觉，出现焦煳等异常味道时对车辆进行排查；关注发动机声音异常的车辆。一旦发现异常情况迅速启动应急预案
18 | 加油区遭遇恐怖袭击，如炸弹威胁、故意破坏或自焚 | 其他 |  | 火灾、爆炸、人员伤亡 | 油站安全演习和培训；给予油站清晰指引，并培训员工
19 | 加油区进行量油作业（油罐设置于加油区），发生交通伤害 | 操作与检维修 |  | 车辆伤害 | 量油时隔离或暂停销售，隔离；平面设计；利用液位仪监控，减少手工量油次数
20 | 加油区，入站车辆车速过快，碰撞站内设备、车辆、人员 | 日常行为 |  | 车辆伤害、财产损失 | 设置警示标志、减速带，作业期间加强关注
21 | 加油区顾客自行加油（非自助加油站），发生交通事故、油品泄漏、静电起火等 | 日常行为 |  | 交通伤害、油品泄漏、火灾、爆炸 | 员工干预，非自助加油站，顾客不得自助加油
22 | 加油区摩托车顾客不下车加油，油品滴落在引擎、排烟管上造成火灾 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 员工干预，摩托车不下车不得加油
23 | 加油区给摩托车加油时，操作不慎至油品溢出，遇到点火源 | 操作与检维修 |  | 火灾、爆炸 | 员工培训；小心操作
24 | 加油区给残疾人车辆加油，车上的残疾人加油时不下车，紧急情况下不能逃生 | 日常行为 |  | 人员伤亡 | 坚持让车上人员下车，否则拒绝为其加油
25 | 加油区给特种车量加油，如翻斗车，油箱压在翻斗下，加油时发生人身伤害 | 操作与检维修 |  | 机械伤害 | 减少在翻斗下的停留时间，挂枪后回到地面等待自动跳枪；员工为翻斗车加油前必须用支柱顶起车后箱（车斗）；否则拒绝加油
26 | 加油区加油时，加油车辆油箱和油机不在同一侧,员工加油时需通过车辆底部传送油枪,导致员工加油时或收枪时头被车辆尖锐部分撞到 | 操作与检维修 |  | 机械伤害 | 车辆加油时员工指挥车辆油箱和加油机在同一方位；如无法在同一侧，则两人加油，并把油枪从油箱口上方放入；如无法用以上方法加油，则员工配备防护品（安全帽）加油。
27 | 加油区加油时，强行跑单造成财产损失或人员受伤风险，如追逐跑单，撞伤员工 | 日常行为 |  | 财产损失、车辆伤害 | 加强培训；严格执行跑单处理流程
28 | 加油区加油期间，溜车或车辆启动离开，拉断脱离器后脱离器喷油或甩出伤人 | 日常行为 |  | 油品泄漏、物体打击 | 拉断脱离器有效性检查；加强现场关注
29 | 加油区加油，因提抢姿势不对或操作不当导致喷油入顾客/员工眼/脸部 | 操作与检维修 |  | 中毒或窒息 | 新员工上岗前必须进行安全培训；油站经理定期观察员工操作习惯
30 | 加油区，出现醉酒顾客、当地刁蛮顾客故意攻击员工和寻衅滋事的行为 | 其他 |  | 人员伤亡 | 提升员工服务技巧；必要时借助外部治安力量
31 | 顾客站内财物被抢劫、盗窃和抢夺 | 其他 |  | 声誉受损 | 提醒顾客“贵重物品自行保管”
32 | 加油前，拧开油箱盖时，油气冲出 | 日常行为 |  | 中毒或窒息 | 培训员工不要正对油箱口
33 | 加油区，车辆高度过高导撞到罩棚或其他设施 | 设备设施 |  | 财产损失、坍塌 | 站区加“限高”标识；设计时符合标准要求
34 | 加油区为双层运输车上的新车加油，发生高处坠落、油蒸汽积聚遇到发热引擎可能引起火灾、爆炸 | 操作与检维修 |  | 高处坠落、火灾、爆炸 | 必要的话进行隔离；小心操作；佩戴安全帽
35 | 加油区为大型旅游车加油，车上人员不下车，车内使用手机、吸烟等 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 要求车上人员全部下车，到安全区域等待
36 | 加油机故障，导致油品泄漏 | 设备设施 |  | 油品泄漏 | 定期检查、维修
37 | 油枪计量，计量仪器未接地，静电起火 | 设备设施 |  | 火灾、爆炸 | 给予员工清晰指引并培训，计量桶必须放在地面，并通过移动静电报警器将油机和计量桶的边缘相连
38 | 二次油气回收装置失效，油气不能有效回收 | 职业健康 |  | 职业病危害 | 定期检查、维修；检测回收效果
39 | 油站周边起火 | 其他 |  | 火灾、爆炸 | 油站布置时保持安全距离，并提醒员工注意，必要时关闭电源，停止营业
40 | 营业期间，出现闪电、打雷，闪电及雷击释放的能量可能成为点火源 | 其他 |  | 火灾、爆炸 | 防雷系统设计和维护、监测；打雷时停止加油、卸油
41 | 营业期间，发生地震，站内油品储存、输送线路可能损坏引起油品泄漏、人员受伤、火灾爆炸；建构筑物倒塌可能伤人 | 其他 |  | 油品泄漏、火灾、爆炸、坍塌 | 学习QHSE手册和应急预案，培训员工正确应对
42 | 营业期间，出现暴雨，可能导致站区积水，严重的话会油罐进水、浮罐，引起泄漏 | 其他 |  | 环境污染、财产损失 | 设计、施工阶段做好防水和排水；发现异常时停业抽油
43 | 营业期间，出现大风、台风，可能吹落雨篷边、便利店等高处物品 | 其他 |  | 物体打击、财产损失 | 加强施工质量管理和设施维修维护；大风天气提醒员工注意
44 | 营业期间，出现高温的恶劣天气 | 职业健康 |  | 职业病危害 | 提供降温防暑食品给员工饮用； 员工高温时，轮流休息
45 | 蛇、蜂等其他可能伤人的动物出没油站 | 其他 |  | 其它伤害 | 员工参加急救培训，制定应急预案
46 | 人员经过隔油池附近踏空落下；车辆经过碾压，下陷 | 设备设施 |  | 高处坠落、财产损失 | 隔油池的盖板符合承重要求，并张贴提示表示
47 | 员工或承包商在站区绿化：割草浇水施肥修剪草坪，可能发生触电或割伤 | 日常行为 |  | 触电、机械伤害 | 危险区域符合防爆要求，检查电气设备；小心操作，穿戴好PPE
48 | 员工休息区厨房设备使用，因安全距离不足的话可能引发火灾爆炸事故 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 只在指定区域使用厨房设备
49 | 收银柜内现金多，没有及时投款，造成偷盗或抢劫 | 日常行为 |  | 财产损失、人员伤亡 | 严格执行现金管理程序
50 | 清洁洗手间, 清洁花园, 清空垃圾桶时，被尖锐物割伤 | 日常行为 |  | 物体打击 | 使用PPE
51 | 便利店内收银或清洁期间，因纠纷，被顾客攻击；或被闹事顾客袭击 | 日常行为 |  | 人员伤亡 | 安保培训
52 | 便利店食品预制 / 烹调，不注重食品卫生，特别是再收银台、储藏室和预制区的温度控制 | 日常行为 |  | 声誉受损 | 执行食品卫生管理要求
53 | 加油站现金保管，运送期间，被抢劫 | 日常行为 |  | 财产损失、人员伤亡 | 严格执行现金管理制度,保持警惕
54 | 电器的使用或清洁不当，造成触电 | 设备设施 |  | 触电 | 事故预防培训
55 | 便利店商品陈列/堆积不当或过高，造成倒塌，砸伤 | 日常行为 |  | 倒塌、物体打击 | 执行仓库安全管理要求
56 | 便利店售卖食品过期、变质，造成食物中毒 | 其他 |  | 声誉受损 | 执行食品卫生管理要求
57 | 油罐或管道腐蚀，造成油品泄漏，污染土壤或水体 | 设备设施 |  | 油品泄漏、环境污染、声誉受损 | 单层层罐（管）改造，设置双层罐测漏监测仪；预防性检查和维护；监测油品库存；对地下水进行环保监测
58 | 油罐内油品被盗，财产损失 | 日常行为 |  | 财产损失 | 24小时报警，装置监控；夜查
59 | 油罐人孔井积水，造成设备受损、油罐进水 | 设备设施 |  | 财产损失 | 施工时做好防水；日常检查，及时维修
60 | 油罐内水位超高，未及时抽水，加油时带水，造成顾客车辆故障 | 设备设施 |  | 财产损失、声誉受损 | 执行油罐定期测水要求；液位仪增加水位监测功能
61 | 油罐使用时限较长，罐内杂质多，未及时清罐，加油时将杂质带出，造成顾客车辆故障 | 设备设施 |  | 财产损失、声誉受损 | 执行定期清罐制度
62 | 油站人员或承包商进入较深人孔井进行检查、清洁、维修时，油气中毒 | 职业健康 |  | 中毒或窒息 | 按受限空间作业标准，执行作业要求；减少人员入井
63 | 油站人员或承包商进入二次油气回收集液井，进行检查、清洁、维修或人工回收液体时，油气中毒 | 职业健康 |  | 中毒或窒息 | 张贴标识，禁止非工程施工人员入内；按受限空间作业标准，执行作业要求
64 | 油罐区附近接打电话，吸烟，造成火灾爆炸 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 严禁无关人员进入罐区，做好严禁标识，员工干预
65 | 卸油使用的油管存放不当，造成油品泄漏或火灾 | 日常行为 |  | 油品泄漏、火灾 | 油管放入藏油管内，卸完油后油管内油品排尽
66 | 卸油前卸油员登罐计量时，需手提卸油工具，容易因人员登梯不慎或罐车扶梯损坏，发生人员坠落 | 操作与检维修 |  | 高处坠落 | 执行卸油程序要求：佩戴安全帽；穿着防滑鞋；承运车辆检查：保证扶梯、防护栏有效
67 | 油站储罐、罐车顶部计量时，未佩戴防毒口罩，吸入较大油气 | 职业健康 |  | 中毒或窒息 | 执行卸油/计量操作规程，佩戴PPE
68 | 接卸汽油，未使用一次油气回收，造成现场油气溶度高，遇点火源发生火灾爆炸 | 操作与检维修 |  | 火灾、爆炸 | 执行卸油操作规程；确保一次油气回收有效
69 | 卸油前，油罐计量错油或未执行安全罐容要求，造成油品满溢或流出 | 操作与检维修 |  | 油品泄漏 | 准确计量油品，严格执行安全罐容要求
70 | 卸油前，错误连接油管，造成卸错油 | 操作与检维修 |  | 财产损失 | 严格执行卸油程序，第三方确认
71 | 卸油前，取油样或油样回罐时产生静电，起火 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 静电释放
72 | 卸油期间，使用手机或明火，造成火灾爆炸 | 日常行为 |  | 火灾、爆炸 | 执行卸油程序，禁止携带使用手机及打火机等进入场区
73 | 卸油过程中卸油管断裂或脱离，油品污染地面、油品喷溅到人员、引起火灾、爆炸 | 设备设施 |  | 油品泄漏、环境污染、火灾、爆炸 | 严格执行卸油程序，现场监护
74 | 卸油期间，油罐车在未断开连接软管的情况下移动，油品污染地面、油品喷溅到人员、引起火灾、爆炸 | 操作与检维修 |  | 油品泄漏、环境污染、火灾、爆炸 | 提供内部锁定装置或 障碍物 防止车辆未断开软管时溜车 ；使用三角木
75 | 办公室现金清点，遇到抢劫 | 日常行为 |  | 财产损失、人员伤亡 | 执行现金盘点期间安全要求
76 | 使用配电箱期间，触碰到带电裸露线路，造成触电 | 日常行为 |  | 触电 | 操作配电箱的培训和资质许可；设置绝缘垫，佩戴绝缘手套
77 | 油站用电负荷变大，或外部电压不稳，造成设备过热，引起线路燃烧 | 设备设施 |  | 火灾 | 按设计符合用电，增设稳压器；执行变更管理要求
78 | 配电房内设备老化，造成电气线路绝缘胶皮失效、燃烧 | 设备设施 |  | 火灾 | 预防性维修维护
79 | 配电房未关闭门窗、防水失效、或遇极端天气，雨水进入配电屏，造成短路，引起火灾 | 设备设施 |  | 财产损失、火灾 | 保持配电房门窗关闭，极端天气断电
80 | 雷击击坏配电系统，导致线路短路 | 其他 |  | 财产损失、火灾 | 防雷系统，防雷检测
81 | 高温天气造成配电房、发电房内设备散热不畅、致设备故障或引起火灾 | 其他 |  | 财产损失、火灾 | 开启排风扇和降温设施
82 | 配电房、发电房内小动物咬断电线，造成短路起火 | 其他 |  | 火灾 | 防鼠网，防鼠板，锁门
83 | 使用发电机，触碰到带电裸露线路，旋转叶片 | 操作与检维修 |  | 触电、机械伤害 | 操作发电机的培训和资质许可；发电机设备的完整性
84 | 发电机运行期间，噪声危害 | 职业健康 |  | 职业病危害 | 佩戴耳罩，减少人员在现场的时间
85 | 仓库堆货，操作不慎，造成摔伤、砸伤 | 日常行为 |  | 高处坠落、物体打击 | 使用合格梯子；坚持重物在下，轻物在上的物品存放原则；提醒并培训员工在有高空坠落物的地方绕行
86 | 休息室使用微波炉、烧水壶等电器，造成触电 | 日常行为 |  | 触电、灼烫 | 操作注意事项，检查
87 | 油站员工进行车流统计时，发生交通意外 | 日常行为 |  | 车辆伤害 | PPE，培训
88 | 油站室内清洁时，摔倒 | 日常行为 |  | 高处坠落、其它伤害 | 警示标志，培训，穿劳保鞋工作
89 | 油站人员外出办事，发生交通意外 | 日常行为 |  | 车辆伤害 | 合格车辆，行程计划
90 | 油站人员上下班，发生交通事故，人员受伤 | 日常行为 |  | 车辆伤害 | 培训和监督员工遵守交通安全制度，日常车辆安全检查
91 | 采购的PPE不合格，不能进行有效保护 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 定期检查PPE的有效性，执行PPE到货验收要求
92 | 采购的油品不合格，或油品在运输到库、油库储存过程中被污染，导致入罐油品不合格，发生油品质量事故 | 承包商管理 |  | 财产损失、声誉受损 | 执行采购指标要求，进行抽检化验；执行卸油前检查要求
93 | 油品运输过程被承运商污染或故意调换，导致入罐油品不合格，发生油品质量事故 | 承包商管理 |  | 财产损失、声誉受损 | 油罐车视频查看要求；执行卸油前检查、密度比对要求
2、出入口加装减速带或路面维修
94 | 施工区域未有效隔离 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 做有效隔离
95 | 施工过程未进行现场监护 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 配备现场监护
96 | 临时用电配线不规范 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 执行临时用电许可制度
97 | 临时配电箱未设漏电保护 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 执行临时用电许可制度
98 | 临时配电箱无防雨措施 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 执行临时用电许可制度
99 | 施工机具漏电 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 加强机具检查把关
100 | 施工机具不规范 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 加强机具检查把关
101 | 挖掘时将地下电缆挖断 | 承包商管理 |  | 人员伤亡 | 执行挖掘作业许可，事先做好调查，做好施工交底
3、大立招维修
102 | 维修时未断电 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 断电，且进行挂牌锁定
103 | 爬梯或脚手架落地处地面不平，支撑不牢 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 执行高处作业许可程序，确认支撑状况良好
104 | 登高作业人员恐高，坚持作业 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 事先进行沟通，了解员工身体状况
105 | 2米以上作业未系安全带，或安全带不合格 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 执行高处作业许可程序，确认安全带状况良好
106 | 打开或关闭灯箱盖板割伤手臂 | 操作与检维修 |  | 人员受伤 | 操作人员佩戴手套，经常检修的板材、结构避免尖锐部件
4、清罐作业
107 | 自然通风时周边区域形成爆炸性混合气体 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 严格执行操作规程，危险区域隔离避免火种进入，加强现场可燃气体浓度检测，
108 | 抽油泵或电源线防爆性能不良 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 严格执行操作规程，作业前对油泵等进行严格检查
109 | 抽油管道不导静电 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 检查管道导电性
110 | 油品收集装置未接地 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 作业前对所有静电接地状况进行检查、检测
111 | 油品注入收集装置时采取喷溅方式 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 将油品输送管放入罐底，避免喷溅
112 | 机械通风时，防爆风机防爆性能失效 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 作业前对风机防爆性能状况进行检查、检测
113 | 机械通风时，可燃气体排放不当 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 将可燃气体导入安全地带，可向高空排放，避免积聚
114 | 施工人员未穿防静电服 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸人员伤亡 | 配备合规、适用的PPE
115 | 清扫工具含化纤材料 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸人员伤亡 | 严格检查施工机具
116 | 人员进入储罐作业前未进行气体检测 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 严格执行受限空间作业许可制度，按规定频次进行气体检测
117 | 人员在罐内作业中未监控罐内气体成分 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 严格执行受限空间作业许可制度，按规定频次进行气体检测
118 | 人员未配备相应的PPE | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 配备合规、适用的PPE
119 | 监护人员未坚守岗位 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 培训、考核监护人员
120 | 废油未进行集中收集 | 操作与检维修 |  | 环境污染 | 妥善收集
121 | 废油处理未委托有资质的单位处理 | 操作与检维修 |  | 环境污染 | 与具备资质的单位签订委托处理危废的协议并合规处理
122 | 清洗剂挥发易燃气体 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 人员伤亡 | 合理选择清洗剂，严禁引火源进入
123 | 利用输油管道注水时带入燃油 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 加强现场检查，检测可燃气体，严禁引火源进入
124 | 采用蒸汽冲洗油罐时，人孔盖及通气管等管口未打开，导致储罐超压 | 操作与检维修 |  | 设备损坏 | 事先检查、确认管口情况，确保不出现油罐超压
125 | 清洗后的废水未集中、规范处理 | 操作与检维修 |  | 环境污染 | 与具备资质的单位签订委托处理危废的协议并合规处理
126 | 清洗不净即动火 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 加强现场检查，检测可燃气体，严禁引火源进入
127 | 清洗场所引入火源 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 加强现场检查，检测可燃气体，严禁引火源进入
5、罩棚清洗或维修
128 | 搭设脚手架不符合规范 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 严格执行国家标准规范，对脚手架进行验收后使用
129 | 脚手架爬梯锈蚀严重 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 加强日常维护，使用前进行认真检查
130 | 脚手架顶部平台无护栏 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 加设护栏，加强日常维护，使用前进行认真检查，或佩戴安全带
131 | 脚手架平台踏板腐蚀严重或强度下降 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 加强日常维护，使用前进行认真检查
132 | 脚手架平台踏板未固定牢固 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 加强日常维护，使用前进行认真检查
133 | 移动式脚手架脚轮未制动锁定 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 使用前进行认真检查确认
134 | 移动式脚手架带人移动 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 严禁带人移动，做好培训和考核
135 | 操作时未设监护人员，或监护人员离岗 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 加强培训，落实责任，严格考核
136 | 清洗/维修工具从高空坠落 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 使用工具蓝，并妥善固定
137 | 罩棚清洗/维修时触碰电气接点导致触电 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 加强培训、交底，使清洗人员熟悉现场情况，了解操作风险
138 | 进入站区的车辆与脚手架发生碰撞 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 加强作业区防护，做好隔离，避免车辆误入
139 | 使用手持电动工具操作时工具漏电 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 加强日常维护，使用前进行认真检查
140 | 清洗/维修罩棚时罩棚部件脱落 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡、财产损失 | 清洗前对罩棚状况进行评估，必要时采取保护措施，在脚手架设护网，非作业和监护人员禁止进入作业区域
6、人孔井内积水清除
141 | 人孔井内油气积聚，使用非防爆工具 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 严格执行受限空间作业许可制度，按规定频次进行气体检测，作业前检查工具
142 | 人孔井内氧气不足、油气积聚，人员窒息 | 操作与检维修 |  | 人员伤亡 | 严格执行受限空间作业许可制度，按规定频次进行气体检测
143 | 作业人员踩踏或损坏防爆套管、防爆接线盒 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸 | 在油站建设或改造时提供检修空间及踏板，做好管线、套管及防爆接线盒的保护
144 | 作业人员未穿防静电服装 | 操作与检维修 |  | 火灾爆炸、人员伤亡 | 穿用防静电服装
145 | 井深时，作业人员跌落 | 操作与检维修 |  | 人员受伤 | 在油站建设或改造时提供检修空间及踏板，做好管线、套管及防爆接线盒的保护
146 | 作业期间无监护人员在场 | 操作与检维修 |  | 人员受伤 | 委派专人进行监护
147 | 清理的含油污水未进行集中处理 | 操作与检维修 |  | 环境污染 | 加强环保管理，集中收集、处理含油污水及清洗用具
风险分类：工艺技术、设备设施、合规性、文件制度、日常行为、操作与检维修、承包商管理、职业健康、其他
风险分级：按照QHSE手册第七章“7.1.2隐患的分级与分类的标准”中的危害程度、风险概率、风险级别要求进行判定