中化石油 加油站

安全生产管理制度汇编手册

1．安全生产职责管理办法

1目的

规范和加强中化石油加油站安全生产责任制管理工作，建立健全安全生产责任体系，促进全员安全生产责任落实，预防和减少生产安全事故，制定本办法。

2适用范围

适用于中化石油加油站相关工作岗位的员工及组织。

3职责

本职责由加油站经理负责监督执行。

4各岗位职责

4.1油站经理QHSE职责

1）油站经理是加油站QHSE工作第一责任人，对QHSE管理全面负责；

2）保证加油站合法经营所需各种营业证照和手续齐全、有效；

3）遵守和贯彻企业的各项QHSE政策和制度；

4）定期组织员工对加油站各类风险进行评估，制定有效的防范和整改措施；

5）定期组织QHSE培训和应急演练，确保各岗位员工熟练掌握各项安全操作程序和现场应急处置方案和方法；

6）严格接卸油流程，把好油站质量关，保证油品质量符合国家标准；

7）确保加油站配备足够的安全设施和应急物资，并保证其状态良好；

8）严格控制加油站内各种污染物的渗漏和扩散，维护站内及周边的良好自然环境；

9）确保各类油品和商品符合国家质量、计量标准，及时处理各类投诉，保障顾客权益，维护企业形象；

10）定期组织召开安全工作例会，及时分享安全工作经验和事故教训（包括未遂事故、偏差状况等）；

11）定期做好油站的安全检查工作，发现安全隐患应及时整改或报告；

12）协助做好各项工程维修的许可证审核和现场监控工作，及时制止各种不安全操作行为；

13）认真做好各项日常报告工作，确保加油站各项QHSE信息真实、准确；

14）发生事故后应及时启动现场应急处置方案，指挥现场救援，及时准确报告，配合企业或政府相关部门做好事故调查，以及后期的运营恢复、人员安抚、隐患整改和记录存档等工作。

4.2油站主管QHSE职责

1）遵守企业和加油站的各项QHSE规章制度；

2）积极参加和现场指导员工各项安全操作程序，保证本班员工熟练掌握各项安全操作程序和现场应急处置方案；

3）负责油站油品接卸工作人员，严格执行卸油操作程序，保证油品质量、数量符合相关标准，并负有以下卸油安全职责：

（1）卸油员对当班期间岗位设备设施及卸油过程的安全工作负责。

（2）卸油员必须经加油站内部培训，考核合格后方可上岗。

（3）卸油时必须坚持按操作规程进行卸油。

（4）卸油前检查和接好可靠的接地线。

（5）阻止过路人员闲杂人员随意进入卸油区。

（6）熟悉消防器材的使用和扑救火灾方法。

（7）做好本岗位设备设施、安全消防器材的日维护保养。

（8）有权拒绝违章指挥。

4）指导、监督班组成员做好便利店商品进货和日常检查、维护工作，保证在售商品质量符合相关标准；

5）及时报告和协助经理处理各类投诉，保障顾客权益，维护企业形象；

6）主动识别和及时报告站内的未遂事故和偏差状况，及时制止员工或顾客的不安全行为；

7）发生事故时，经油站经理授权，及时启动应急处置方案，指挥现场救援。

4.3油站会计QHSE职责

1）遵守企业和加油站的各项QHSE规章制度和财务管理制度；

2）负责做好油站资产、商品、营业现金和财务凭证的安全管理工作；

3）严格遵守各项现金操作程序，严格执行银行送款或银行收款程序；

4）负责做好预缴款客户（包括油本、油卡等形式）的管理和风险评估工作，避免出险；

5）及时报告和协助经理处理各类投诉，保障顾客权益，维护企业形象；

6）主动识别和及时报告站内的未遂事故和偏差状况，及时制止员工或顾客的不安全行为；

7）积极参加各类QHSE培训和应急演练，熟练掌握各种应急处置方法；

8）发生事故时，在油站经理或主管的指挥下做好应急处置工作。

4.4收银员、便利店员QHSE职责

1）遵守企业和加油站的各项QHSE规章制度和财务管理制度；

2）严格遵守各项现金操作程序，做好预缴款客户的管理和风险评估，避免出险；

3）主动识别和及时报告站内的未遂事故和偏差状况，及时制止员工或顾客的不安全行为；

4）积极参加各类HSE培训和应急演练，熟练掌握各种应急处置方法和各类报警电话；

5）做好便利店商品进货和日常检查、维护工作，保证在售商品质量符合相关标准；

6）及时报告和协助油站经理处理各类投诉，保障顾客权益，维护企业形象；发生事故时，在油站经理或主管的指挥下做好应急处置工作。

4.5加油员QHSE职责

1）遵守企业和加油站的各项QHSE规章制度；

2）积极参加各类安全培训和演练，熟练掌握各种应急处置方法；

3）严格执行加油安全操作程序，避免违章操作；

4）及时报告和协助经理处理各类投诉，保障顾客权益，维护企业形象；

5）主动识别和及时报告站内的未遂事故和偏差状况，及时制止员工或顾客的不安全行为；

6）发生事故时，在油站经理或主管的指挥下做好应急处置工作；

7）有权拒绝违章指挥。

4.6交接班人员职责

1）交接班人员必须提前到岗，仔细检查设备和记录情况；

2）交班人员应对设备状况、安全情况和工作情况等进行认真交接；

3）接班人员必须认真复核加油机总表读数；

4）交接班工作必须严肃认真，交班内容应包括：①服务质量情况；②设备和安全情况；③卫生情况；④各种票证情况；⑤工具情况；⑥其它有关站领导的安排等。对出现加油机总表读数不清、交班不详细、记录不全或卫生情况不符合要求等情况之一，接班人员都有权不接，否则一切责任由接班人负责。

5）交接班人员必须在现场交接，并须在交接班记录本上签名；

6）交班人员对接班人员提出的问题，必须进行认真的整改，并圆满的答复；

7）要在交接班记录中，要明确交接上一班发现并未能及时解决的问题，交班人员有义务向接班人员传达并告知目前临时控制措施。

2．安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理办法

1目的

为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于本加油站活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。

3职责分工

1）加油站经理负责定期获取相关的QHSE法律、法规及其它要求，识别其适用性，追踪新的QHSE法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。

2）加油站经理将安全生产法律、法规及其他要求清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。

3加油站应安排专人定期对适用的QHSE法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行合规性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制合规性评价报告。

4安全生产法律法规、标准和其他要求的获取

4.1获取渠道

1）通过所在企业安全管理部门整理汇总发送后获取；

2）通过与政府职能部门保持联系，及时获取国家及地方最新的有关安全生产经营各环节的法律、法规、标准及其它要求；

3）通过行业协会、官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取；

4.2获取方式

通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；

5适用性识别、传达和更新

1）根据加油站活动、产品、服务要求以及相关方有关要求对适用性进行识别判定；

2）油站经理将适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到油站全体人员；

3）油站每年整理一次加油站适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，编制《法律法规及其他要求清单》（附件1.1），保持所使用的法律法规处于最新状态；

4）油站对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。

6执行检查与符合性评价

所在企业的安全生产管理人员会同油站经理每年至少一次组织对本加油站安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，消除违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。

3．安全生产会议管理办法

1 目的

为了进一步提高加油站安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，特制定本办法。

2 适用范围

加油站各类安全工作会议的筹备、召开。

3 职责

1）油站经理或其授权人员主持加油站安全会议。

2）加油站应安排专人负责（安全员）QHSE工作会议的召集、记录和管理。

4 会议形式及内容

1）加油站安全工作周例会：每周召开一次，油站经理或其授权人员主持会议，油站全体人员参加。会议内容：商议日常的安全工作；传达上级指示，学习有关法律、法规，研究安全问题；其它日常工作事项。会议视情况可采用电话、微信等线上沟通形式。

2）加油站安全生产专题会：根据安全生产情况召开，油站经理主持会议，油站全体人员参加。会议内容：研究当前安全生产中存在的突出问题，制定针对性对策措施，落实实施责任人。会议视情况可采用电话、微信等线上沟通形式。

5 会议要求

1）会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。

2）发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。

3）会议应形成对应记录，填写《加油站例会、QHSE培训记录》（附件5.3）。

4）形成决议的问题要由相关责任人迅速付诸实施。

4．安全生产费用管理办法

1 目的

为规范安全经费的提取、使用、管理，确保安全经费的专款专用，建立加油站安全生产投入长效机制，加强加油站安全生产费用财务管理，结合加油站实际情况，特制定本办法。

2 适用范围

适用于加油站安全经费的提取、使用和管理。

3 职责

- 油站经理负责本油站年度安全生产费用预算的编制，纳入油站整体年度预算中；

- 油站所在企业的财务部负责对油站安全生产费用预算进行审批，QHSE部协助审核；

2）油站会计负责本油站安全生产费用的筹措落实，并建立附件4.1安全生产费用台帐；

3）油站所在企业的安全管理人员负责监督油站安全费用的落实。

4 安全生产费用范围

4.1 安全工程

为了保障生产安全和职工健康，针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用。如隐患整改资金、职业卫生工程资金、具有潜在危险的工艺、设施的改造资金。

4.2 劳动防护与职业健康体检

为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工职业健康体检的费用。如劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用、 职业病预防和体检费用、防暑降温费用。

4.3 应急救援

为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。如应急救援设施（消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用； 应急救援组织办公费用；应急救援培训及演练费用；

4.4 安全宣传教育

对职工进行安全培训（包括三级安全教育、特种作业上岗培训、安全管理人员培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）； 安全生产会议、安全活动费用；安全专题板报、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。

4.5 日常安全管理

安全生产管理部门正常开展工作所需的投入。如安全评价、安全标准化咨询评审、安全设备采购、安全设施检测、职业安全健康管理体系运行维护、安全生产协会会费。

4.6 事故处理

在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。包括故处理活动费用、对伤亡职工的救治与赔偿费用、环境污染处罚与治理费用、事故发生导致企业停产的损失、企业价值损失和时间上的投入。

4.7 安全奖

安全奖励分为安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励。对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。

5．安全生产奖惩管理办法

1目的

为加强加油站安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关安全法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合加油站实际情况，制定本制度。

2适用范围

适用于对加油站全体员工安全生产相关工作表现进行考核与奖惩管理。

3职责

1）油站所在企业的油站营运部、QHSE部根据油站的安全管理实际情况，对油站进行考核与奖惩；

2）加油站经理负责加油站员工QHSE考核，并将奖惩情况进行记录。

4考核频次及对象

1）加油站班组隐患排查考核每月一次，由加油站汇总统一上报所在公司QHSE部，QHSE部进行评比和表彰。安全生产日常管理考核，由油站所在公司营运部和QHSE部按加油站各种安全检查的结果及员工日常表现，共同进行考核奖惩。

2）考核对象为加油站全体员工。

5具体要求

1）企业安全管理人员定期对加油站开展的安全检查，并对安全管理情况进行打分，根据分数情况决定给予油站经理相应奖励或处罚，奖罚具体可采用奖金或其他形式。

2）加油站员工开展隐患排查上报者，加油站经理经审核后，确认纳入隐患排查台账，由所属公司QHSE部进行评审并给予适当奖励。

3）企也QHSE部每年年底前，须根据各加油站全年QHSE绩效目标完成情况与QHSE管理整体表现，对绩效进行打分。

4）加油站应对员工进行QHSE监督与考核，有下列情形之一，应对当月绩效进行扣分：

（1）未按规定穿戴劳动保护用品；

（2）工作中未能执行安全操作程序；

（3）在安全管理中，疏忽大意，引发轻伤及以下事件；

（4）不服从加油站管理，拒绝执行安全管理的；

（5）对发现隐患问题，无故未能按计划及时整改；

（6）未违反公司其他规定，但造成其他安全不良后果的其他情况。

5）有下列情形之一的，将取消油站评优资格，员工将给予开除惩罚：

（1）发生一般及以上事故；

（2）违反中化集团《安全保命规则》；

（3）其他对公司造成恶劣影响情况。

6）每年加油站应将奖励与惩罚情况记录在《考核与惩管理记录》（附件2.6）中。

6．安全管理制度评审和修订管理办法

1目的

为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。

2适用范围

本程序适用于加油站范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

3职责

1）加油站每年须针对安全生产规章制度和安全操作规程与加油站实际情况提出修订意见，填写《评审和修订记录》（附件4.3），报所属公司油站营运部审批。

2）所属公司油站营运部组织对修订意见进行审批，并将评审与修订结果反馈与各加油站，对修订后的制度组织培训。

4评审和修订的时机

- 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

- 当加油站归属、体制、规模发生重大变化时；

- 当生产设施新建、扩建、改建时；

- 当工艺、技术路线和装置设备发生变体时；

- 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

- 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

- 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

- 其它相关事项。

5评审和修订的频次

应每年进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。

6评审和修订的原则

1）对安全生产规章制度和操作规程的评审和修订，必须注明生效日期。

2）安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格按加油站文件控制程序执行，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。

7．安全培训教育管理办法

1目的

为提高全员的安全意识和技能，规范安全行为，防范生产安全事故的发生，减轻职业危害，根据国家相关法律法规、规章和标准，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于进入加油站权属范围内的所有人员。

3教育培训主要内容

本加油站适用的国家安全生产法律法规标准及其他要求，本加油站的生产流程及工作特点和注意事项、安全操作规程、设备工具的性能、防护用品的使用、消防器材的使用方法以及有关事故教训和危险因素的预防措施等。

4主要负责人、安全生产管理人员的安全培训

加油站的主要负责人和安全生产管理人员，应当依照安监部门要求接受安全培训，并通过对应的考核获取安全管理资质证书。初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

4.1主要负责人安全内容
　 （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；
　 （二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；
　 （三）重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；
　 （四）职业危害及其预防措施；
　 （五）国内外先进的安全生产管理经验；
　 （六）典型事故和应急救援案例分析；
　 （七）其他需要培训的内容。

4.2安全生产管理人员培训内容：
　 （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；
　 （二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；
　 （三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；
　 （四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；
　 （五）国内外先进的安全生产管理经验；
　 （六）典型事故和应急救援案例分析；
　 （七）其他需要培训的内容。

5新员工及转岗员工三级安全教育

5.1学时与记录要求

油站负责人初次安全教育与培训时间不得少于48学时，培训后进行考试，须取得安全生产监督管理局颁发的（主要负责人）考试合格证书。

新员工上岗前，原则上应接受公司、油站、班组不少于72学时的“三级安全教育”培训，经考试合格后方能上岗。一般情况可设一级培训24学时，二级培训24学时，三级培训24学时，各级培训应做好记录，填写《加油站例会、QHSE培训记录》（附件5.3）。保存有双方签字的《员工安全教育卡》（附件5.1）。加油员应签订师徒协议，在师傅带领下实习至少3个月方可独立上岗作业。

5.2一级培训（公司级）内容

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
　（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
　（三）从业人员安全生产权利和义务；
　（四）有关事故案例等。

5.3二级培训（油站级）内容
　（一）加油站工作环境及危险因素；
　（二）工作环境可能造成的职业伤害和伤亡事故；
　（三）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
　（四）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
　（五）安全生产状况及规章制度；
　（六）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
　（七）有关事故案例；
　（八）其他需要培训的内容。

5.4三级培训（班组级）内容

（一）岗位安全操作规程；
　（二）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

（三）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
　（四）有关事故案例；
　（五）其他需要培训的内容。

6员工在岗培训

6.1学时与记录要求

油站经理应根据公司安全管理政策和行业主管部门的各项规章制度和要求，针对油站内各岗位员工的工作性质和特点，制定相应的年度培训计划，每年每个油站员工的安全生产培训时间不得少于20学时。填写《加油站例会、QHSE培训记录》（附件5.3）。保存有双方签字的《员工安全教育卡》（附件5.1）。

6.2培训形式

（一）召开安全工作会议，传达贯彻相关的法律法规，落实上级安全管理工作要求，总结、部署加油站安全管理工作，进行典型事故案例分析和重要安全提示等。

（二）班组应利用班前会，对当班员工进行日常安全环保教育和重要的安全注意事项提示等。

（三）利用简报、板报、专栏、幻灯片、典型事故案例分析会等各种形式的开展生动活泼的安全教育活动。

（四）每年重要节假节日、安全生产月、国家重大事件或上级特殊要求期间以及季节变化阶段，为安全环保工作的重要时期，应加强对员工进行防火、防盗、防交通事故、卫生防疫、环境保护等的重点教育，提高员工的安全环保意识。

7其他相关要求

1）对新职工进行上岗前安全教育，经考核合格后才能上岗。

2）站内从业人员转岗、脱离岗位一年及以上者，应进行油站级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

3）对职工进行的安全教育和考核，其教育、考核的时间、内容、成绩、人员名单要记录存档。

4）外部作业人员进场施工前，应由加油站或企业安全管理人员对其进行入场安全教育培训。

5）加油站对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

6）如果有新工艺、新设备、新技术、新方法、新材料投产，企业相关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训，并填写相应的记录。相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。

8．特种作业人员管理办法

1目的

为了规范加油站特种作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家法律法规和规章，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于加油站范围内涉及特种作业人员（包括电工、登高架设作业人员、焊工等）的安全管理。

3管理要求

1）加油站安全生产管理人员负责建立《特种作业人员管理台帐》（附件5.10）。

2）企业安全生产管理人员负责对加油站特种作业人员进行安全管理和日常安全教育。

3）特种作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并委托有质资单位培训、考核合格，取得《特种作业操作证》（以下简称“操作证”），方可独立作业。

4）取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，不得继续独立从事特种作业。

5）对违章作业和造成事故者，除按加油站安全奖励制度给予处罚外，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入“操作证内”；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。

6）特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经加油站主管领导同意，并进行再教育。

9．安全活动管理办法

1目的

为使管理部门、基层班组安全活动更有实效，使班组安全活动制度化，特制定本办法。

2适用范围

本制度适用于在加油站范围内开展的各项安全活动。

3活动频次

1）加油站自身必须开展以班组为单位的安全活动，每周一次，一般活动时间为周一早上。安全活动时间不得挪作它用。

2）企业安全管理部门，油站营运管理部门应根据实际情况，定期组织加油站参与管理部门组织的安全活动。

4活动内容

- 学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

- 结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

- 根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。

- 定期进行安全技术操作规程等安全知识的学习和考试。

- 进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

5管理要求

1）安全活动要做到有领导、有内容、有记录（附件5.3《加油站例会、QHSE培训记录》）。

2）油站经理必须参加班组安全活动。

3）要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。

4）企业安全管理部门对加油站安全活动情况进行日常检查和考核。

10．风险评价管理办法

1总则

为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，特制定本办法。

2目的、范围和准则

2.1风险评价的目的

有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据。

2.2风险评价的范围包括

- 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

- 常规和异常活动；

- 事故及潜在的紧急情况；

- 所有进入作业场所的人员的活动；

- 原材料、产品的运输和使用过程；

- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

- 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

- 丢弃、废弃、拆除与处置；

- 气候、地震及其他自然灾害。

2.3风险评价方法

1）作业条件危害性评价法（LEC）：是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

2）安全检查表法（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危险有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

2.4风险评价准则

使用D=LEC法进行评估。

1）事件发生的可能性L参照表1来制定

表1  事件发生的可能性L判断准则

| 事故发生的可能性 | 分值 |
| --- | --- |
| 完全可以预料 | 10 |
| 相当可能 | 6 |
| 可能，但不经常 | 3 |
| 可能性小，完全意外 | 1 |
| 很不可能，可以设想 | 0.5 |
| 极不可能 | 0.2 |
| 实际不可能 | 0.1 |

2）暴露于危险环境的频繁程度E参照表2来制定

表2 暴露于危险环境的频繁程度E判别准则

| 暴露与危险环境的频繁程度 | 分值 |
| --- | --- |
| 连续暴露 | 10 |
| 每天工作时间内暴露 | 6 |
| 每周一次或偶然暴露 | 3 |
| 每月一次暴露 | 2 |
| 每年几次暴露 | 1 |
| 非常罕见暴露 | 0.5 |

3）发生事故产生的后果C参照表3来制定

表3 发生事故产生的后果C判别准则

| 发生事故产生的后果（人员、财产） | 分值 |
| --- | --- |
| 大灾难，许多人死亡或100万元以上 | 100 |
| 灾难，数人死亡或50万元—100万元 | 40 |
| 非常严重，一人死亡或10万元—50万元 | 15 |
| 严重，重伤或1万元—10万元 | 7 |
| 重大，伤残或500元—1万元 | 3 |
| 引人注目，不利于基本的健康安全要求或500元以下 | 1 |

4）风险的等级判定准则D判定准则参照表4来制定

D=L*E*C

表4风险等级D判定准则

| 发生事故产生的后果 | 危险程度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160-320 | 高度危险，要立即整改 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |
| 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 |

3风险评价

1）加油站应的风险评价应成立对应的风险评价小组，有油站经理担任组长，全体加油站员工均为小组组员，共同对加油站开展危险有害因素辨识和风险评价工作。

2）依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

1）火灾和爆炸；

2）冲击和撞击；

3）中毒、窒息和触电；

4）有毒有害物料、气体的泄漏；

5）其他化学、物理性危害因素；

6）人机工程因素；

7）设备的腐蚀、缺陷；

8）对环境的可能影响等。

4风险控制

1）根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，将风险控制在可以接受的程度。

2）不可接受风险包括以下三种情况：不符合有关法规、标准的要求；严重影响加油站的声誉；重大及以上风险。

3）对可接受风险，仍必须加强管理，保证现有控制措施的落实和有效执行；对不可接受风险（尤其是重大及以上风险），必须在现有控制措施的基础上，制定并落实风险控制措施。

4）在选择风险控制措施时，应考虑方案的可行性、安全性、可靠性；

5）风险控制措施方案应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

6）加油站将风险评价的结果及所采取的控制措施对员工进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5隐患治理

1）针对加油站风险评价出的隐患项目，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。由加油站安全员负责建立隐患治理台帐。

2）油站所在企业的安全生产管理人员负责对确定的重大隐患项目建立档案。

3）对加油站无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地安全监督管理部门和政府部门报告。

4）对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效防范措施，并纳入计划，限期解决。

6风险信息更新

加油站对辨识的危险源，应建立《加油站QHSE风险评估表》（附件3.1）与《加油站风险清单》（附件3.2），应定期进行评审，每年不少于一次。

当发生以下情况时应进行危险源的更新：

- 法律、法规、标准发生了变化；

- 活动、人员、设施发生重大变化。

- 重大安全事故后；

- 相关方提出抱怨或要求；

- 危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步。

加油站对各自的危险源评审后，当认为需要进行更新时，应予以更新，并将更新后的《加油站QHSE风险评估表》（附件3.1）一并报企业QHSE管理人员。

11．隐患治理管理办法

1目的

为强化加油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本办法。

2范围

本办法适用加油站的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。

3职责

加油站应有专人负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到公司，公司安全管理部门负责对隐患整改情况进行监督、检查。

4控制措施

1）各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，加油站应有专人在《加油站QHSE隐患台账》（附件3.4）中登记并分类排队实行分级管理。

2）加油站是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。

3）加油站能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：

（1）工程技术措施；

（2）管理措施；

（3）培训教育措施；

（4）个体防护措施。

4）加油站无法自行整改的重大隐患，应向企业油站营运部门、安全管理部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

5）加油站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，上报企业安全管理部门，提出纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。

6）对发现的隐患，检查人员要尽快通知加油站经理，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出整改通知及时送达加油站领导批准。

7）排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。

8）隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。

9）加油站安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可。

10）对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

12．变更管理办法

1 目的

为了规范加油站内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本办法。

2适用范围

适用于本加油站对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

3职责

1）加油站负责变更管理的申请和获批后的变更措施落实。

2）企业油站营运管理部门和安全管理部门负责变更管理的审批。

4控制程序

4.1变更类型

4.1.1工艺、技术变更

- 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

- 储存介质变更；

- 工艺流程及操作条件的重大变更；

- 工艺设备的改进和变更；

- 操作规程的变更；

- 工艺参数的改变；

- 公用工程的水、电、气的变更；

4.1.2设备设施的变更

- 设备设施的更新改造；

- 安全设施的变更；

- 更换与原设备不同的设备或配件；

- 设备材料代用变更；

- 临时的电气设备；

4.1.3管理变更

- 法律法规和标准的变更；

- 人员的变更

- 管理机构的较大变更；

- 管理职责的变更

- 安全标准化管理的变更；

4.2变更程序

1）在加油站人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，油站经理应向企业的油站营运管理部门提出申请，填写《变更管理表》（附件3.3），说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。

2）企业的油站营运管理部门在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。

3）变更批准后，由各相关责任人负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4）变更实施结束后，企业的油站营运管理部门应组织对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，同时应将变更结果通知相关部门和人员。

5）所有变更的记录应填写在《变更管理表》（附件3.3）上。

13．事故管理办法

1目的

为加强加油站安全生产监督管理工作，及时报告加油站各类事故，妥善处理各类事故，根据有关规定，结合实际，特制定本办法。

2适用范围

加油站范围内各类事故的管理、报送、档案管理、调查和处理工作。

3职责

1）油站经理负责组织事故应急抢险、调查和处理，以及及时如实向上级部门报告。

2）油站全体员工负责参加事故应急抢险、调查和处理。

3）企业安全管理人员参加事故应急抢险、调查和处理，负责事故统计分析，建立事故台帐。

4控制程序

4.1 事故分类分级

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、重伤（含重度中毒）、轻伤、以及没有造成后果的未遂事件。

1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；

5）企业级事故，是指初特别重大、重大、较大、一般事故以外的其他事故；

6）重伤事故：指职工负伤后休105 个工作日及以上的伤害事故；

7）轻伤事故：指职工负伤后休一个工作日以上，105 个工作日以下的伤害事故；

8）未遂事故：没有造成人员伤亡和财损失，但引起生产中断或人员轻微伤害的意外事件。

本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

4.2  管理分工

1）油站经理接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。事故报告抄送企业安全生产管理人员，以便汇总和存档，书面报告时间一般不超过三天。

2）对轻伤及以下事故，加油站应成立事故调查小组，由事故调查小组编制调查报告书；超出加油站处理权限的事故，加油站积极配合上级部门进行事故调查。

4.3 事故报告

4.3.1事故报告内容

  - 事故发生的时间、地点、单位或个人；

  - 事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

  - 事故发生原因的初步判断；

  - 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

  - 事故报告部门。

4.3.2内部报告程序

  - 重伤、一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故发生，由现场相关人员立即报告当班班长，当班班长应立即上报油站经理。由油站经理向上级部门报告。

  - 轻伤及以下事故发生，由现场相关人员立即报告当班班长，当班班长上报油站经理，由油站经理组织事故调查处理。

  - 接到事故报告后，各级负责人必须迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

4.3.3 外部报告程序

重伤及以上事故发生后，油站经理在完成企业内部报告后，由企业安全管理部门负责向加油站所在地安全生产监督管理部门（简称“安监部门” ）、公安部门、人民检察院、工会等部门，若发生特种设备事故，应报告质监部门；若发生环境污染事故，应报告环保部门；若发生火灾事故，首先应报告消防部门。

4.4事故调查与处理

4.4.1事故调查组

1）成员：企业安全管理人员、企业油站营运管理人员、油站经理，其他有关人员；

2）职责：查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见、防范措施和建议；写出事故调查报告。

3）事故调查组有权向发生事故的油站、有关部门和人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。

4.4.2事故分析和处理

- 发生事故按“四不放过”（即事故原因分析不清不放过、事故责任者和周围群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则办理。

- 对轻伤及以下事故（重伤及以上事故由上级部门组织调查和处理），应在事故发生后三天内，由油站经理组织调查并召开事故分析会，找准原因，吸取教训，提出防范措施，对事故责任者提出处理意见。

- 对重伤及以上事故，油站经理组织有关人员配合上级部门组织的事故调查和处理工作。

- 加油站应建立事故档案，整理、登记和保管好事故资料。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料及登记、报告书等，应整理归档并妥善保管。

- 各类事故登记表，应写明事故单位名称、部位、原因、伤亡情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。

- 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予行政处分直至追究刑事责任。

- 对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。

- 对防止和挽救事故有功的人员，加油站应给予表彰和奖励。

14．防火防爆管理办法

1目的

为确保生产、使用、储存、运输易燃易爆物质的安全，全面加强防火安全管理，防止火灾爆炸事故的发生，制定本办法。

2适用范围

适用于加油站防火、防爆安全管理。

3职责

1）企业安全生产管理人员负责制定加油站防火防爆管理办法，并监督执行。

2）加油站全体员工在日常生产经营活动中必须严格执行本办法。

4管理要求

- 严禁在加油站内吸烟和在非站房内区域使用各种通信工具。

- 严禁携带火种、易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品进入加油站。

- 严禁未按规定办理用火手续，在加油站内进行施工用火或生活用火。

- 严禁穿易产生静电的服装和带铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆装置。

- 严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设施、设备、衣物、工具及地面等。

- 严禁未经批准的机动车辆进入生产装置、罐区及易燃、易爆区。

- 严禁就地排放易燃、易爆物料及危险化学品。

- 严禁在油气区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。

- 严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施设备、器材。

- 严禁损坏加油站内各类防爆设施、设备、器材。

- 杜绝跑冒滴漏，从源头上切断着火源。

15．消防安全管理办法

1目的

为保障人民群众生命安全及加油站财产安全，根据《中华人民共和国消防法》规定，特制定本制度。

2职责

1）油站经理是加油站消防安全责任人，对加油站的消防安全工作全面负责。

2）油站安全管理人员是加油站消防安全管理直接责任人，负责加油站日常消防安全工作。

3）全体员工必须国家有关消防安全规定及加油站消防管理制度，做好防火工作。

3管理要求

- 认真贯彻上级有关消防工作的文件、规定，将防火安全工作纳入生产工作议事日程。做到安全防火工作与生产同布置、同检查、同总结、评比、同奖惩。

- 运用多种形式向员工、进行深入的防火安全教育，提高防火安全意识。

- 定期或不定期的组织防火检查，对查出的火险隐患，定人、定时、定措施进行整改，对重大火险隐患必须及时督促整改。

- 加强对油站全体员的领导，定期开展防火灭火知识教育，进行业务培训、演习，提高预防能力，减少事故损失。

- 一旦发生火灾，要迅速组织进行扑救，火灾扑灭后，应按“四不放过”的原则，严肃处理。

- 对防火工作搞得好，无火灾事故的油站员工，要给予表扬和物资奖励；对玩忽职守，不负责任和违反安全操作规程，造成火灾的责任人，视情况严肃处理。

- 接受公安消防部门业务指导，并向公安消防监督机关定期报告工作。防火负责人如调动或其他原因变更时，应及时确定新的防火负责人，并上报公安消防部门。

16．仓库、罐区安全管理办法

1 目的

为了加强加油站仓库、罐区防火安全管理，保障加油站财产免受安全事故的危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。

2适用范围

适用于加油站仓库及油罐区的管理。

3职责

1）油站经理负责仓库和储罐区的管理。

2）加油站安全员负责安全措施执行落实情况进行检查和监督。

4管理要求

1）加强消防管理，严禁仓库和储罐区有明火现象的发生，严禁烟火。

2）保护消防器材设施的完好和良好的使用状态。

3）仓库和储罐区的各种设备必须专人使用、专人管理。

4）油罐车必须稳油15分钟后方可作业，作业时必须连接静电接地报警器，连接油气回收管，操作中必须防止物料泄漏，操作中人员全过程监护，不准离开。

5）加强罐体安全检查，每次作业前要观察罐体、管线是否腐蚀穿孔、滴漏，消防器材是否配备齐全，如有发现问题，要及时采取措施，及时向上级汇报。对埋地油罐，要注意观察操作井是否积聚油气，是否积水。

6）在班前、班上不准喝酒。

7）卸油区和油罐区不准闲杂人员进入。

8）不按规定穿戴好劳动防护用品，不准进入其岗位。

9）便利店商品等仓库应加强通风，放置灭火器材。

17．关键装置、重点部位安全管理办法

1目的

为保证本加油站内部关键装置、重点部位的安全运行，杜绝安全事故发生，提高经济效益，确保加油站安全工作方针和安全目标的实现，特制定本制度。

2适用范围

使用于加油站范围内所存在的关键装置、重点部位的安全管理。

3术语

1）关键装置：加油机、油罐、供配电系统、零售管理系统、视频监控系统、液位监控系统

2）重点部位：油罐区、加油区、卸油区、便利店、配电室、发电机房

4职责

1）油站经理是各关键装置、重点部位联系人，对联系点负有安全监督与指导责任。

2）油站安全生产管理人员是关键装置、重点部位的主管责任人。

5管理要求

1）油站安全生产管理人员应针对关键装置、重点部位指导制定相应的安全操作规程。

2）油站经理每月组织对加油站关键装置、重点部位进行安全检查。

3）企业安全管理人员及全体油站员工按加油站《安全检查制度》进行检查和监控。

4)建立油站关键装置、重点部位台账，填写《加油站设备及工具管理台账》（附件6.3）。

5）加油站组织制定现场应急处置预案，定期进行演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。

18．生产设施安全管理办法

1目的

为规范生产设施的安全管理，保障生产设施的安全运行，依据国家相关法律法规和标准，结合本加油站实际制定本制度。

2生产设施管理

2.1 生产设施的使用

- 加油站各类生产设施使用前，企业油站营运部和工程设备管理部门要组织油站使用人员接受操作培训，由设备厂家技术人员讲解。

- 油站使用人员应达到四懂三会（懂原理、懂性能、懂构造、懂用途；会操作、会维修保养、会排除故障），方可上岗操作。

- 按设备安全操作规程要求进行机器启动和关停，在设备使用过程中，发现有异常现象，应立即停止设备运行，并通知有关人员检修。

- 设备发生故障，或严重事故时，按照操作规程要求立即停车，保护现场，并报告油站经理及企业有关人员。事故处理坚持“四不放过”。

- 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规则的各项运行记录。

- 实行操作者包机管理，油站各类生产设施由油站安全生产管理人员专门负责。

2.2 生产设施的维护

- 所有动力设备不经主管部门领导允许，不准私自拆卸，不准在电气设备上搭湿物和放置金属、棉纱类物品。

- 严禁私拆或改用设备安全防护装置，发现设备安全防护装置损坏或失效立即报告设备维修人员进行维修。油站安全管理员应建立设备安全防护装置维修保养档案。

- 生产操作人员负责生产设施的日常维护保养。对本岗位设备、管路要做到不潮、不冻、不腐蚀，及时消除跑、冒、滴、漏。认真做好交接班记录。

- 对封存、闲置的设备，不经油站经理批准，不得随意启动、转移、拆卸。

2.3 生产设施的报废和拆除

- 各类生产设施陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，油站应申请报损、报废。

- 报废、报损旧设备由油站经理联系相关人员按有关规定及时拆除或另行处置，在生产设施台帐中注销。

- 生产设施拆除前，拆除负责人要组织人员做好拆除机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保完全可靠。如需办理安全作业证时，按规定要求办理。

- 生产设施拆除前，油站应对其进行彻底的清理和置换，确保无残留物质，不会对环境及人身安全造成伤害。

- 拆除作业过程中，负责人必须为作业人员配备相应的劳动保护用品，确保安全作业。

3安全设施管理

3.1安全设施的定义

安全设施指在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。安全设施包括预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。加油站安全设施包括观察井、声光报警装置、拉断阀、紧急切断装置、测漏仪、110联网报警系统、视频监控系统、油气回收装置等。

3.2安全设施的管理职责

1）安全生产管理人员负责对全加油站安全设施进行日常检查、维护和保养，建立安全设施台帐。

2）各使用人员负责自己使用的安全防护设施的日常检查、维护和保养。

3.3安全设施的维护管理

- 油站安全管理员负责对安全设施进行经常性的巡回检查和维护管理。除专门维护人员外，其他人员一律不准乱动。

- 各种安全防护设施要建立档案，其维护保养应编入设备检修计划中，定期检修。

- 安全防护设施不准随意拆除、挪用或弃置不用。因检修拆除的，检修完毕后必须立即复原。

- 凡经改造或新设计安装的安全防护设施，必须经过实验合格，报企业有关部门批准同意后，方可使用。

19．监视和测量设备安全管理办法

1目的

对加油站监视和测量设备进行有效管理，确保监视和测量结果的有效性，保证生产运行安全有序，为加油站长周期满负荷生产创造条件，特制定本办法。

2适用范围

1）适用于加油站所有监视和测量设备的管理。

2）加油站现有监视和测量设备主要包括：液位仪、测漏仪、温度计、流量计、视频监控系统、声光报警装置等。加气站还应包括：可燃气体监测报警仪、压力表等。

3职责

1）油站安全管理人员是加油站监视和测量设备管理的责任人，负责建立设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录。

2）油站全体员工负责对本人使用的监视和测量设备的日常管理。

4管理要求

4.1监视和测量设备的配备

- 用于安全防护的监视和测量设备在采购前应充分了解生产过程需求和使用条件，如防爆、防尘、防水、防油等。

- 严格按照国家有关测量设备的规定和加油站有关规定，选择合适的监视、测量设备。

- 采购回的监视和测量设备应由采购负责人进行鉴定或校准并审核，以证明其满足生产要求和符合产品标准。

- 合格的监视和测量设备方可入库或用于生产现场。

4.2监视和测量设备的维护保养和报废

- 用于安全防护的监视和测量设备流转及周期检定，按照相应规定执行。

- 油站设备安全管理人员应对用于安全防护的监视和测量设备进行巡回检查，了解其工作状态，及时处理故障，消除安全隐患。

- 油站经理每月应对监视和测量设备进行一次综合大检查并对检查结果、隐患进行记录，并采取有效措施进行整改。

- 对泄漏检测装置除日常检查外，每半年应选择合适的时机对其进行测试，确保其工作安全可靠。

- 在有效管理周期内的监视和测量设备应粘贴相应的有效合格标识，明示其工作管理状态。

- 严格按照监视和测量设备的确认间隔对其进行周期检定，确认其工作能力持续满足安全生产的要求。

- 对有故障的监视和测量设备应对其进行及时修理并及时恢复生产现场的测量和监视，降低生产和管理的安全风险。

- 对于维修回来的监视和测量设备应由相关人员检测确认后，方可验收确认。

- 对于无法修复的监视和测量装置，按报废处理程序执行。

20．安全作业管理办法

1目的

为保证在生产站区危险作业时的作业安全，特制定本制度。

2适用范围

适用于加油站范围内危险作业安全管理

3职责

3.1加油站领导应对自己所分管区域的危险作业安全负责。

3.2安全生产管理人员对危险作业过程进行监督管理，确认各项安全措施落实到位。

3.3作业人员必须对整个作业过程负责。

4管理要求

4.1作业管理

4.1.1凡是在生产区内的危险作业都应严格执行相关作业许可证规定。

4.1.1.1动火作业应按照《动火作业安全管理制度》执行；

4.1.1.2进入受限空间作业应按照《进入受限空间作业安全管理制度》执行；

4.1.1.3高处作业应按照《高处作业安全管理制度》执行；

4.1.1.4破土作业应按照《破土作业安全管理制度》执行；

4.1.1.5盲板抽堵作业应按照《盲板抽堵作业安全管理制度》执行；

4.1.1.6临时用电作业应按照《临时用电作业安全管理制度》执行；

4.1.1.7吊装作业应按照《吊装作业安全管理制度》执行；

4.1.1.8破土作业应按照《破土作业管理制度》执行。

4.1.2按照“谁主管、谁负责”的原则，相关责任人应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求，作业区域如与装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离措施。

4.1.3生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定区域内工作。

4.1.4进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的意义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。

4.1.5安全员应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。

4.2作业人员管理

4.2.1项目负责人

项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容，作业部位及周围情况，参与作业风险分析，安全措施制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。

4.2.2实施人

独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字，若带徒作业时，实施人必须在场监护，实施人接到安全作业证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向技安科报告，实施人必须随身携带安全作业证（复印件），严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在部门当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。

4.2.3监护人

监护人由作业点所在部门指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在部门共同指派，新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。

监护人负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施，监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼做其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开作业现场。

4.2.4分析人员

分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安全作业许可证上填写取样时间和分析数据并签字，出具《分析报告单》。

4.2.5安全员

执行作业的单位和作业点所在部门的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，加油站领导、安全员必须到现场。

4.2.6作业的审查批准人

各类作业的作业审查批准人审批作业时，必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级、检查、完善安全措施，审查《安全作业许可证》和《作业风险分析记录表》是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。

21．危险化学品安全管理办法

1 目的

为了规范对加油站危险化学品各环节的安全管理，提高加油站的安全生产管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》，特制定本办法。

2 适用范围

- 加油站危险化学品出入库、储存保管、装卸、销售及废弃危险化学品的处理。

- 加油站涉及的危险化学品为：汽油、柴油。

3 职责

油站经理负责危险化学品出入库、储存保管、装卸、销售及废弃处理的全过程管理。

4存储安全管理

- 油品按种类分别储存在相应的油罐中。

- 油罐的安全设施，如防雷、防腐等，必须符合有关安全要求。

- 油罐更换储存品种前，应进行清理，以保证油品质量和安全。

- 油站应选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控。

- 地下油罐上方，禁止倾倒各种化学品，防止对罐体的破坏。地下油罐周围禁止铺设热力管道，防止温度对油品质量及安全造成影响。

- 油罐的通气管应保证畅通，阻火器应保证其安全性能符合要求。

- 加油站应将汽油、柴油的化学品安全技术说明书和安全标签加以存档，以便于查阅和提供给顾客。

5卸车安全管理

- 油站罐车卸油应严格按照卸油操作的规程执行。

- 卸油前，应确认油品的种类是否与油罐内的油品种类相同。

- 卸油过程中，应注意防止杂物进入油罐内，雨、雪天应防止水分进入油罐内。操作井的井盖应随时盖上防止杂物及雨水落入井内。

- 油品出库，电脑系统记录每天出库油品量。

6安全技术措施

- 采用安全的生产条件，防止和减少油物溢（逸）散。

- 使用一次、二次油气回收系统，确保密闭卸油、加油。

- 加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。

7个人防护措施

- 配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。

- 严禁直接接触汽油、柴油，不准在生产经营场所饮食。

- 正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服后方可离开作业场所。

- 卸油操作人员，应按装运危险化学品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须全过程监护，不得离开作业现场。

22．检维修管理安全管理办法

1 目的

为规范生产设施检维修安全管理，确保检维修作业过程安全，特制定本办法

2 适用范围

适用于加油站范围内的所有检维修作业。

3 职责

1）油站经理对油站检修计划进行申报，并按企业相关部门工作指导要求开展对应工作。

2）油站安全生产管理人员对检修现场的作业安全进行监督。对检维修现场的交叉作业和检维修期间的生产活动进行协调。

3）企业油站营运部和设备工程管理部门负责对油站的检维修申报进行审批，并组织进行相关检维修工作。

4 管理要求

- 加油机。加油机应坚持每日清洁一次，保持整洁，无油污、无尘迹。加油机机内部件每周应检查一次，保证机内密封点无泄漏。每季检查油机计量器的过滤网，清洗污垢，使其畅通无阻。加油机的维修保养必须由专业人员来承担，油站员工日常操作应小心爱护，防止水进入机体，定期检查油枪精度，如油站经理必须每星期检查油机下部，检查安全阀和过滤器，任何损坏及滴漏部应立即报请维修。

- 罐区及卸油口。加油站经理每星期检查油罐区，重点检查油罐人孔井是否有积水、漏油或油气味；各种管线接头是否有破损或脱落；检查排气孔是否锁闭。

- 防雷防静电装置。加油站的防雷、防静电接地网应每年检测两次，由专业防雷检测机构负责检测，平时检查外部的线路是否有破损和严重锈蚀，发现问题及时解决。

- 加油枪连接软管每天检查一次，保持导通性能良好，无裂纹。

- 计量器具自检每月一次，，确保计量准确度符合要求。

- 油罐、潜油泵、管线、阀门坚持每月全面检查一次，及时做好维护保养工作。

23．生产设施拆除和报废管理办法

1目的

为完善生产设施管理，充分利用设备设施残值，为加油站、社会创造更多财富，并保障加油站报废设施不会造成社会危害和环境危害，特制定本办法。

2适用范围

加油站所有设备设施的拆除和报废。

3职责

1）油站经理负责拆除和报废生产设施的申报工作。

2）企业设备工程管理部门负责拆除和报废生产设施具体实施工作的组织安排。

4管理要求

4.1生产设施拆除和报废标准

- 能源消耗高，按国家规定应淘汰的设备；

- 由于技术进步，先进设备替换落后设备；

- 定期检验不合格的特种设备、压力管道；

- 由于生产工艺改进不能满足生产要求的设备、管道；

- 严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道；

- 不能满足生产能力的设备、管道；

- 严禁私自拆除和报废生产设施，生产设施符合上述一项或多项，方可进行拆除和报废。

4.2生产设施拆除和报废程序

1）拆除作业前，拆除作业负责人应与油站经理共同到现场进行作业前交底。

2）油站应根据生产设施拆除和报废条件，编制生产设施拆除和报废计划。

3）进行报废拆除作业前应按照《危险源辨识与风险评价管理办法》进行风险分析，编制设施和拆除报废方案或计划，其中要包括风险控制措施。

4）拆除生产设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、置换、中和、断电等措施后，按照生产设施拆除方案进行作业。请承包商进行拆除时，应签订生产设施拆除合同。

5）报废生产设施应当消除不安全因素，不得留下隐患。生产设施必须进行必要的处理如清洗置换，验收合格后方可报废。

6）凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。

7）油站欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。

8）生产设施的拆除和报废必须有账可查。

24．承包商管理办法

1 目的

为规范承包商管理，确保加油站内施工安全，杜绝人员财产伤亡事故发生，特制定本办法

2 适用范围

- 加油站辖区内新建、扩建、改建、维修项目。

- 在加油站辖区内从事施工作业的所有外来单位。

3职责

- 企业工程管理部门负责承包商的资格预审、选择、表现评价和续用管理，建立合格承包商名称和档案。

- 企业安全管理部门、油站经理和安全生产管理人员负责承包商作业过程的安全监督。

4 控制程序

4.1 承包商的选择

- 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报企业工程管理部门审查，存留复印件备案。审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。

- 项目需要招投标时，发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。

4.2 承包商的进场要求

- 承包商进入油站施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由公司安全管理部门审查同意。

- 由油站经理协调公司安全管理部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本站实际，讲解油站规章制度，对本站的危险因素、危险源重点告知。

- 进入油站的外来施工人员必须办理《外来人员入场证》方可进入作业现场。

- 施工人员进入作业现场，应接受本加油站对其进行作业现场的安全教育。

4.3 对承包商的施工监控

- 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本油站的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。

- 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。

- 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。

- 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本油站的统一指挥。

25．供应商管理办法

1目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，特制定本办法

2适用范围

适用于加油站所有的供应商管理。

3职责

- 公司业务部、油站营运部、工程部等部门负责审批对口进货的合格供应商。

- 加油站负责掌握进货设备设施、材料和油品的日常使用情况，并向公司对口采购部门进行反馈，协助进行后评价管理。

4管理要求

4.1供应商资格预审

1）与油站合作的供应商，必须具备相应的合法资质和良好的安全业绩表现。

2）资格预审的主要内容包括：

  - 供应商营业执照、安全生产许可证、经营许可证及其他国家要求的证照是否齐全有效；

  - 欲采购的物资是否在供应商取得的安全许可范围内；

  - 供应商提供的物资质量及其安全性能是否符合企业安全生产需要；

  - 供应商以往的安全业绩表现。

3）对资格预审合格的供应商，由公司对口采购部门登记到合格供应商目录，建立合格供应商备选信息库。

4）油站负责配合公司对口采购部门每季度对合格供应商进行一次供方评价，并将评价结果汇入供应商档案。

4.2供应商的选择

- 对供应商的选择，实行比较、择优的选择原则，从合格供应商名录中挑选。

- 公司对口采购部门对准备选取的供应商单位提出资格及安全条件要求。

- 选择时，由采购部门对供应商进行审查，提出选取意见，报主管领导批准后，与选定的供应商按规定签订合同，进行物资采购。

4.3供应商的续用

- 采购部门应定期识别与采购有关的风险。对新选取的供应商，在采购前必须进行采购风险评价；对长期合作的供应商，每年进行一次风险评价。

- 风险评价的主要方面包括：供应商的安全资质、采购物资质量安全性能、应急物资快速供应通道、运输安全监督等。

- 采购部门应将风险评价的结果作为制定采购方案和供应商续用的依据。

- 与供应商合同期满，由采购部门根据风险评价和供方评价的结果，拟定是否续用意见，报主管领导批准后实施。

- 对供应商违反合同的情况，采购部门按相应规定进行处理。

26．职业卫生管理办法

1目的

为预防、控制、消除职业病危害，保护加油站从业人员的身体健康，控制作业环境的职业危害因素（主要为汽油、柴油，低毒有害），特制定本办法

2范围

适用于加油站从业人员的职业健康管理和职业危害因素的控制。

3管理规定

- 油站安全员为油站职业卫生管理责任人,负责加油站作业现场职业卫生管理。

- 每年初在加油站安全工作计划中制定本加油站职业危害防治（劳动保护）年度计划及实施方案。

- 结合本加油站的具体情况，建立健全职业卫生操作规程，并定期组织实施。

- 建立健全职业卫生档案和职工健康监护档案，按照国家有关规定，组织职工岗前、在岗期间和离岗转岗健康检查，并将检查结果如实告知职工。

- 建立健全职业危害事故应急救援预案。

- 定期对油站作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。

- 对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，要加强维护，定期检修，保持设备完好，杜绝跑冒滴漏。对油气回收系统，不得停用、挪用或拆除。

- 设置防护和急救器具专用柜，并在工作场所现场设置职业危害警示牌。

- 对职业卫生防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

- 加油站对职工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促职工遵守职业危害防治法律、法规、规章和操作规程，指导职工正确使用职业卫生防护设备和个人使用的职业卫生防护用品。

27．劳动防护用品管理办法

1目的

为加强加油站劳动防护用品的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，确保安全生产，特制定本办法

2适用范围

本办法适用于加油站所需配备劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等全过程的管理。

3职责

1）油站经理负责对本油站的劳动防护用品进行购买、验收。

2）油站经理负责制定劳动防护用品发放标准，建立《劳保用品发放记录》（附件8.2）；负责劳动防护用品的保管、发放、登记、更换。

3）油站安全生产管理人员负责经常性教育员工正确配戴劳动防护用品，定期组织检查和维护，并做好检查维护记录。

4具体规定

4.1劳动防护用品的采购

  - 油站经理选择有资质的劳动防护用品的供方，验证生产厂商的生产许可证及供方的经营许可证。

  - 特殊劳动防护用品应有相应的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证及安全标志，三证一标志齐全方可购入。油站特殊劳动防护用品包括安全帽和全身式安全带。

4.2劳动防护用品的验收及保管

    - 油站经理对供方所提供的物品进行验收，同时需验证物品的产品合格证，特种防护用品还需要供方出示由相关部门开具的安全鉴定证。

    - 进口的劳动防护用品须符合我国劳动防护用品的检验标准。尚没有国家标准的产品可按我国认可的标准进行检验。

    - 检验合格的劳动防护用品方可办理入库手续。

    - 油站经理对所有合格入库的劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议妥善保管，注意防潮、变质，做到先进先出的原则，防止过期的劳动防护用品发放到职工手中。

4.3劳动防护用品的发放与使用

    - 油站经理负责劳动防护用品的发放，并进行记录建档。

    - 加油站不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。

    - 使用者穿戴劳动防护用品前应先检查﹐确认安全后才穿戴。进入作业场所后,不能随便脱卸，若发现劳动防护用品穿戴移位﹐应立即纠正。

    - 在使用过程中,各种劳动防护用品应根据不同材料、不同结构尽量避免接触具有溶解、燃烧性质的物质和尖锐锋利的器件﹐以免部分劳动防护用品受损，影响使用寿命而失去防护性能。

    - 个人使用的劳动防护用品和器具由个人保管并携带至工作岗位；公用劳动防护用品和器具应存放在专用防护器具柜（PPE柜）内，专用防护器具柜（PPE柜）应置于安全、方便的地方，并由加油站安全员保管，定期进行检查和维护，保存检查维护记录。

4.4劳动防护用品的报废和更换

根据劳动防护用品说明书的使用期限及实际使用情况作更换、报废，由加油站安全员负责集中收集破损、过期的劳动防护用品，不准随便乱丢，交油站经理集中进行报废处理。报废后由安全生产管理人员按加油站规定更换新的劳动防护用品。

4.5防护用品的选择和使用

- 相对于各种潜在的风险，油站通常需配备的 PPE 包括（但不限于）：安全帽、安全带（全身式）、防护眼镜、防油手套、棉线手套、防毒口罩、耳罩或耳塞、反光背心、防滑鞋、绝缘鞋等；

- 加油站的防护用品配备，由加油站根据公司的推荐具体配置，防护用品只能使用质量经过认可、或者达到规定标准的优质产品；数量不足或破损的须及时采购新品；防护用品在使用前需要检查其有效期限，确保其有效性，对于已经失效的或按产品说明已经超过使用期限的防护用品，应立即更换。

- 加油站的高噪音场所通常包括：运转中的发电机房。该地点应在靠近门口的位置配备耳塞或耳罩，员工进入必须配戴。

- 油站经理应就防护用品的使用方法对员工进行指导、培训，使员工明确使用这些用品的必要性，在何时应当使用这些用品，以及这些用品的局限性有哪些等等；

- 工作中需要使用防护用品时，即使工作时间很短，也必须要求员工使用，油站经理和油站其它管理人员应以身作则并定期对执行情况进行检查，确保员工严守防护用品方面的纪律；

- 任何人使用防护用品进行作业时，其他未使用同类防护用品的人员应当撤离现场；

- 劳动防护用品使用后，应当按分类妥善放置在PPE柜中，并保持洁净。PPE柜内不得放置除PPE用品以外的物品，并保持清洁；

- PPE柜里面要保证有下面物品：安全帽（2顶）、防护眼镜（1只）、防护耳罩（1个）、反光衣（若干）、全身式安全带（2副）、防油手套（2副）、防爆手电筒（2只）、绝缘靴/鞋（1双）、防毒面具（2个，滤盒四个）、防滑鞋（2双）等。

28．作业场所职业危害因素检测管理办法

1目的

为规范加油站作业场所危害因素的检测工作，全面地评定加油站作业场所职业危害程度，并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康，特制定本办法。

2范围

本办法适用于本加油站有毒、有害作业场所对危害因素的检测工作。

3职责

油站安全生产管理人员是职业危害因素检测及分级的监督管理责任人，负责组织监督作业场所职业危害因素的分布、检测、分级管理，确定检测项目、岗位检测布点、检测频次，并对本规定执行情况进行检查；负责职业卫生档案管理，负责将职业危害因素检测结果存入职业卫生档案，并将检测结果向从业人员公告。

4具体规定

1）安全生产管理人员会检测单位，根据国家职业危害因素检测规范及岗位现场情况确定检测点。

2）同一场所（岗位），同一职业危害因素，同类设备或相同操作，至少设1个检测点。有多台同类设备时，在同一作业空间设一个检测点，露天的可增设一个检测点。

3）同一场所，不同职业危害因素，须分别设检测点。

4）职业危害因素浓度出现明显异常时，应及时追加检测。

5）每年由安全生产管理人员联系有资质单位检测1次。

6）安全生产管理人员将检测结果报告给加油站经理，并将其纳入职业卫生档案。

7）安全生产管理人员将检测结果在油站内予以公示。

29．应急救援管理办法

1目的

为了确保油站应急救援及日常应急演练的科学性、针对性、实效性，提高全体员工的应急意识和应急处理能力，制定本办法。

2职责

1）油站经理油站应急救援的统一组织。

2）油站安全管理人员负责日常应急预案演练和评审修订的组织。

3）油站全体员工参加事故的应急救援及日常的应急预案演练。

3应急预案管理

3.1应急救援预案的编制

公司油站营运部编制《加油站应急预案》范本，各加油站经理需要结合当地政府要求与本站实际情况进行补充与修订，形成各加油站《加油站应急预案》。

3.2应急救援预案的评审及修订

油站经理每年组织对《加油站应急救援预案》进行一次符合性评价,并形成预案评审记录。

3.3应急救援预案的修订时机

（1）国家法律法规发生变更时；

（2）应急救援小组或组织机构发生变更时；

（3）应急救援电话发生变更时；

（4）应急救援器材发生变更时；

（5）应急救援预案演练后暴露出问题时；

（6）其他影响应急救援反应的变更。

4应急培训和演练

应急培训应主要依据《加油站应急预案》内容，通过课堂学习和简单的操作使员工和管理者从理论层面明确自己的应急职责，初步掌握一般的应急常识和步骤。应急演练是在培训的基础上，预设一个或两个事故情景，进行实际或模拟（桌面）的现场应急处置练习。培训和演练可以在不同层面、针对不同对象单独组织和实施，也可以根据情况将培训和演练安排在同一时间内进行。

4.1应急培训

1）培训负责人。加油站经理、企业营运管理人员和QHSE人员等负责不同形式的应急培训工作，每年应协同制定应急培训计划，并付诸实施。

2）培训形式。培训形式可采取课堂培训加考试、应急知识问答和抢答，以及实际操作、模拟操作等形式，如灭火器的操作、紧急断电按钮的操作、电话报警、电话报告等。

3）培训频次。加油站每年应至少组织一次应急培训，企业油站营运部和QHSE部每年应至少组织两次应急培训。

4.2应急演练

1）演练负责人

加油站经理、企业营运管理人员和QHSE人员等负责不同形式的应急演练工作，每年应协同制定应急演练计划，并付诸实施。

2）演练内容和形式

参照《加油站应急预案》内容，制定的演练方案，做好演练之前的设备、物资、场所等准备工作，并根据具体条件尽量集中组织多个油站员工共同参加。演练过程应力求真实，通过演练使参演人员熟悉各项应急程序、应急职责，并针对演练中存在的不足制定整改措施。演练时还可邀请加油站周边单位、政府有关部门和专家参与演练指导和观摩。每次演练应做好记录，包括全体参演人员的签到登记，并由专人对演练过程进行拍照，并存档备查。

3）演练频次

（1）新加油站在开业之前至少应组织全体员工进行一次应对持械抢劫的演练；

（2）加油站每月至少组织员工进行一次安全演练，可通常以班组为单位在车少时进行；

（3）加油站每季度至少组织员工进行一次油品质量应急演练，可通常以班组为单位车少时进行；

（4）公司油站营运部每年在“安全月”和“11.9消防日”期间应组织由全体员工参加的事故应急演练，公司安全管理人员协同配合。

（5）加油站每年根据实际情况参与公司组织的各部门联动事故应急演练。

4.3记录要求

- 加油站在对《加油站应急预案》进行评审与修订工作时，须填写《评审和修订记录》（附件4.3），并报公司油站营运部和安全管理人员审核

- 每次开展应急预案培训须填写《加油站例会、QHSE培训记录》（附件5.3）。保存有双方签字的《员工安全教育卡》（附件5.1）。

- 每次开展应急演练须填写《加油站应急演练记录》（附件10.2）以及保存相关照片等资料。

30．安全检查管理办法

1目的

为加强油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于本加油站范围内的各级部门组织的安全检查工作。

3职责

- 4.1加油站综合安全检查工作由经理或经理组织有关部门和人员组成检查组，每月进行一次检查。

- 4.2各业务主管负责组织实施专业安全检查，由相关专业技术人员组成检查组，每月至少进行一次专项检查。

- 4.3班组级检查，由班长组织，检查整改情况由班长向经理汇报。各班组认真进行巡检和交接班。

- 4.4各级管理人员应就职责范围内进行日常巡检，并有巡检记录。

- 4.5安全生产管理人员是隐患整改工作的监督责任人，负责对存在的隐患进行登记，对隐患整改情况进行监督、检查；定期向区安全生产监督管理部门报告事故隐患排查治理情况，发现重大隐患必须立即上报。

4安全检查主要内容

- 检查是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。

- 检查管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。

- 按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等，检查生产，施工现场是否落实，是否存在安全隐患；

- 检查安全生产责任制是否落实，检查是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；

- 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

5安全检查形式

安全检查根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查、专业检查和节假日前安全检查等形式。

1）综合性检查：即对单位的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。加油站级综合性安全检查每办月不少于1次。

2）日常检查：日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。

3）季节性检查：是根据各季节特点开展的专项检查。根据加油站所处的地理情况和气候特点，重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查。

4）专业性检查：主要对电气设备、安全设备、检测仪器等系统分别进行的专业检查。

5）节假日检查：主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

6各级人员安全检查

6.1油站主管检查

检查项目：站内主要设施、设备和员工安全操作。

检查时间和方法：

每天，油站主管对站内主要设施、设备进行一次安全检查，并填写《班组安全检查表》（附件11.1），及时将设施、设备存在的故障和安全隐患向油站经理报告；每天油站经理上班后查看《班组安全检查表》（附件11.1）后签字确认，并视情况安排相关维修或向公司工程部门报修。

主管在上班期间，随时检查班组员工的安全操作程序，及时纠正员工、顾客的违章操作和不安全行为。

6.2油站经理检查

检查项目：站内设施设备和员工安全操作。

检查时间、检查方法和整改要求：

1）油站经理每半个月对加油站内各项设施、设备的安全状况进行全面检查，并填写《加油站经理QHSE检查和整改记录》（附件11.2），及时安排人员对设备故障或隐患进行整改；如遇紧急、重大维修项目，应及时向公司营运和工程部门报告，尽快排除故障和安全隐患；

2）随时检查站内员工的各项操作程序，及时纠正员工的违章操作；

3）每周应抽查不少于2小时不同时间段的监控录像资料并做好记录，针对录像中发现的违规行为，通过组织例会、培训和通知、谈话等形式教育当事人和员工，并提出改进要求；

4）每月至少对加油站进行1次夜间巡查，填写《夜巡检查表》（附件11.3），在站内公布夜巡检查结果，以提醒员工时刻遵守各项规章制度。

5）春节、劳动节、清明节、国庆节以及重大活动前期，有针对性的对加油站开展节前安全检查，填写记录。

6.3营运部区域经理检查

检查项目：加油站QHSE管理现状和设施设备状况。

检查时间、检查方法和整改要求：

1）每月至少对所属各站进行一次包含QHSE内容的检查，填写《加油站日常检查表》，并对整改事项持续跟踪，直至完成各项整改工作；

2）每半年至少对所属各站进行一次夜间巡查工作，填写《夜巡检查表》，根据检查中发现的问题或隐患及时与油站经理沟通，并提出整改要求；

3）每月应至少抽查1次所属各油站1小时左右的监控录像资料，填写《监控录像回放检查记录》，针对录像中发现的违规行为，及时向油站经理提出整改要求，并对整改事项持续跟踪，直至完成各项整改工作；

4）定期将各种检查中发现的问题或事故隐患及时通报所属油站，提出管理要求，并通过各种会议加以强调；

5）对于长期忽视安全管理、未严格实施QHSE检查工作的油站经理进行批评教育，并记入当期绩效考评。

6.4营运部经理检查

检查项目：加油站HSE管理现状和设施设备状况。

检查时间、检查方法和整改要求：

1）每半年对所有的油站进行一次安全检查，填写《营运管理人员QHSE检查和整改记录》（附件11.4），对检查中发现的问题或安全隐患，应及时与营运部区域经理沟通，对于屡次出现的的违章操作及忽视安全管理的现象，应对该营运部区域经理进行批评教育，并记入当期绩效考评；

2）对于营运部门或加油站无法解决和整改的各种问题、隐患，应及时与相关部门沟通，共同制定整改计划和方案，并监督落实整改情况。

6.5 公司安全管理人员检查

1）每月对加油站经理最新填写的附件《加油站经理QHSE检查和整改记录》（附件11.2）进行一次逐项复查，确认检查和整改工作是否得到真正落实；

2）每季度至少对所属各站进行一次检查，填写《QHSE人员检查和整改记录》（附件11.5），并对整改事项持续跟踪，直至完成各项整改工作；

3）每季度开展一次季节性检查，填写检查记录表。

4）对于各部门与加油站无法解决和整改的各种问题、隐患，应及时与相关部门沟通，共同制定整改计划和方案，并监督落实整改情况。

5）每季度至少对所属各站进行一次夜间巡查工作，填写《夜巡检查表》（附件11.3），根据检查中发现的问题或隐患及时与油站经理沟通，并提出整改要求；

6.6企业高管检查

公司总经理、油站营运分管领导、安全生产分管领导对加油站的QHSE检查，重点是通过观察和与员工对话了解现场安全操作、现场安全状况和QHSE规章制度的执行情况。

每季度开展不少于1站次的综合检查，检查时应填写《企业高管QHSE检查和整改记录》（附件11.6），之后将检查问题汇总至公司安全管理人员，由安全管理管理人员填入《QHSE检查问题台账》，督促问题整改落实情况。

31．安全标准化自评管理办法

1目的

为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进加油站安全管理绩效，实现加油站安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本办法。

2范围

本制度适用于加油站内部安全标准化的自评工作。

3职责

1）油站经理总体全面负责安全标准化自评管理工作。

2）由安全生产管理人员遵照安全标准化管理体系制订综合绩效考核标准。

3）由经理、安全生产管理人员、会计负责安全标准化的综合绩效考核。

4工作程序

- 每年按照安全标准化绩效考核标准进行一次检查和考核，自评检查表以《加油站安全生产标准化评审标准（试行）》为准，自评由油站经理和安全管理人员具体执行，自评完成应编制自评报告。

- 安全生产管理人员会同油站经理根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核。结果与安全生产责任制、目标责任制考核挂钩。

- 根据检查和考核中发现的不符合项，制订整改计划、整改措施和完成期限，落实整改责任部门、整改责任人、整改资金，并对整改效果进行验收评价。

- 在实施过程中根据加油站安全生产的具体情况，每年至少对安全标准化检查绩效考核实施的计划和措施进行一次进一步完善。

- 加油站要不断地提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。

32．治安反恐管理办法

1 目的

为做好加油站治安反恐管理工作，保障加油站周边和内部的治安环境稳定，依据《石油石化系统治安反恐防范要求》，特制定本办法。

2范围

本办法适用于加油站的安保反恐工作，包括反恐日常巡检、教育培训和安保设备设施配备及维护等。

3职责

1）油站经理是治安反恐工作主要责任人，对加油站的治安反恐工作全面负责；

2）油站安全管理人员是治安反恐工作直接责任人，负责加油站日常安保反恐工作；

3）全体员工必须按照国家治安反恐的相关规定，配合做好安保反恐工作。

4管理要求

  - 应在白天及夜间开展班组安全检查时，同步对油站周边及内部治安环境进行确认。如发现可疑/危险人员、可疑/危险状况，应在保证人身安全的前提下，尽快报告油站经理，并根据现场情况决定是否报警，必要时可暂停营业。

  - 应定期开展治安反恐教育培训工作，频次不得低于1次/年。如加油站按照《石油石化系统治安反恐防范要求》定义为二级重点目标，则频次不得低于1次/半年。

  - 应定期开展治安反恐应急处置预案演练，频次不得低于1次/年。如加油站按照《石油石化系统治安反恐防范要求》定义为二级重点目标，则频次不得低于1次/半年。

  - 应配备棍棒、钢叉等必要的护卫器械。如加油站按照《石油石化系统治安反恐防范要求》定义为二级重点目标，增加配备防护效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人一次性防化口罩、洗消效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人手持防化洗消喷剂。

  - 卸油期间，应对卸油区采取临时性隔离。

  - 出入口、前庭、罐区（含卸油口）、收银处及监控设备存放区应安装视频监控装置，视频监控及回放录像应能清晰显示对应区域人员及车辆活动情况、车辆号牌等信息。视频监控录像保存期限不应少于90天。

  - 应落实属地公安部门关于治安反恐工作的其他要求。