## Sheet1
加油站消防设施状况一览表（范例）
说明： 1.设施的配置:加油站内消防设施的数量和放置地点应符合QHSE标准化手册的要求或高于此标准。 2.检查和存档:油站经理负责每半月定期对消防设施状况进行检查、填写此表，并打印存档。 3.检测、充装和报废：对于准备检测、充装和报废的灭火器须在报废年限到来的最后1个月内完成检测、充装和报废工作。 ◆报废的灭火器应粘贴报废标签，并集中码放，其不列入此表的记录范围，同时尽快按废旧物资处理规定进行处理，不得在油站内长期存放。 ◆对灭火器进行维修、检测和充装时：现场须用完好的灭火器暂时代替正在维修、检测和充装的灭火器，保证油站内灭火器的数量和放置地点随时符合要求。
加油站名称:××× | [6 empty] | 消防设施负责人（油站经理）签字:
配置数量
灭火器总数量（个） |  | 灭火毯总数（块） |  | 消防沙体积（m3） |  | 消防桶（个） |  | 消防锹（把） |  | 灭火器箱
灭火器状况
灭火器名称及规格 | 数量 | 放置地点 | 外表状况 |  |  |  |  | 有效期状况（年-月-日）
|  |  | 压力是否正常 | 保险销是否正常 | 压把是否正常 | 筒体是否正常 | 胶管是否正常 | 出厂日期 | 上次充装日期 | 下次重装日期 | 报废日期
4kg手提式干粉灭火器 | 6 | 1号加油机旁
卸油口
3号加油机旁
4号加油机旁
5号加油机旁
6号加油机旁
| 2 | 便利店门后
| 2 | 便利店仓库门后
35kg推车式干粉灭火器 | 1 | 油罐区
| 1 | 前庭加油区
3kg手提式二氧化碳灭火器 | 2 | 办公室门后
| 2 | 配电室门后
| 2 | 发电机、泵房门后
4kg手提式干粉灭火器 | 1 | 1号加油机旁 | 10 |  | 5 | 2 | √ |  | 3
8kg手提式干粉灭火器 | 2 | 2号加油机旁 | 11 |  | 6 | 3 | × |  | 4
6L手提式干粉灭火器 | 3 | 3号加油机旁 | 12 |  | 7 | 4 |  |  | 5
35kg推车式干粉灭火器 | 4 | 4号加油机旁 | 13 |  | 8 | 5 |  |  | 6
3kg手提式二氧化碳灭火器 | 5 | 5号加油机旁 | 14 |  | 9
| 6 | 6号加油机旁 | 15 |  | 10
| 7 | 卸油口 | 16
| 8 | 油罐区 | 17
| 9 | 便利店门后 | 18
| 10 | 办公室门后 | 19
| 11 | 便利店仓库门后 | 20
| 12 | 配电室门后 | 21
| 13 | 配电柜旁 | 22
| 14 | 发电机、泵房门后 | 23
|  | 其他房间1 | 24
|  | 其他房间2 | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40