编号：

销售公司临时用电作业许可证

警报响起时，本许可证立刻无效。

| 一式三联 第一联由作业单位归档 第二联由配送电执行人持有 第三联由施工单位门持有 | 申请单位/部门 |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业内容 |  |  |  |  | 作业/施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用电设备及功率 |  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源接入点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时用电人 |  |  |  |  | 作业电工操作证号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对应动火作业票编号 |  |  |  |  | 动火作业票接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准临时用电时间 |  |  | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害辨识 （作业过程中可能存在的请打“√”） |  | □无证作业 □电缆敷设不符合要求 □电缆损坏 □配电盘、配电箱短路 □配电箱没有漏保或不满足要求 |  |  |  |  |  | □爆炸危险场所临时电气设备和线路不符合防爆要求。 □临时停送电未执行挂牌上锁程序 □作业条件发生重大变化，未重新办理许可证 □其他 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实人签字 |  | 确认人签字 |
|  | 1 | 现场安全负责人已向作业人员进行安全交底（电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证（电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求（储罐、油管线等储存可燃、易燃介质的设备设施大修时前期开罐、抽油、照明、通风作业必须使用防爆设备，后期施工作业在经过安全管理部门检测合格后方可将非防爆设备带入划定的施工现场）（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 临时用电的单相和混用线路采用五线制，线路电压等级符合要求，绝缘测试合格（电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 临时用电线路架设位置、支撑符合要求，架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施并编号，盘、柜门能可靠关闭并有标志（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 行灯电压符合要求，电气元件符合要求（施工单位、电气主管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 其他安全措施（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服□绝缘鞋□安全帽□安全带□防毒面具□防尘口罩□空气呼吸器 □绝缘手套□护目镜□护耳器具□防护服□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  |  |  | 电气运行主管人员（变配电） |  |  | 项目管理部门 |  |  |  | 签发人员 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |
|  | 用电开始： 送电执行人：年月日时分 临时用电负责人：年月日时分 |  |  |  |  |  | 施工结束：临时用电设备已拆除，现场已清理。 停电执行人：年月日时分 临时用电负责人：年月日时分 |  |  |  |  |  |  |