编号：

销售公司高处作业许可证

警报响起时，本许可证立刻无效。

| 一式三联 第一联由作业单位归档 第二联由作业人员持有 第三联由作业监护人员持有 | 申请单位/部门 |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  | 作业点管辖部门 |  |  |  |  |  |
|  | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业高度 |  |  |  | 米 | 作业级别：□一级□二级□三级□特级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
|  | 批准作业时间 |  |  |  | 年 月 日 时 分 --- 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害 辨识 （作业过程中可能存在的请打“√”） |  | □作业人员患禁忌症或不熟悉作业环境或不具备安全技能 □防坠落、防滑用品未佩戴或使用不当 □脚手架搭设不规范，存在缺陷 □登高过程中人员坠落或机具、材料掉落 □作业下方站位不当或未采取隔离措施 |  |  |  |  | □作业周边有带电的电气设备 □现场照明亮度不良 □30米以上高处作业无通讯工具或联络不良 □未派监护人或未能履行监护职责 □涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 □作业条件发生重大变化，未重新办理许可证 □其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主 要 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实人签字 | 确认人签字 |
|  | 1 | 作业人员身体条件符合要求（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 作业人员着装符合工作要求, 做好必要的防护措施（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 作业人员佩戴安全带, 要系在垂直的上方且无尖锐锋利棱角的构件上，不能低挂高用（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 作业人员携带有工具袋, 不准在高处投掷材料、工具或杂物（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 高处作业采用的登高设备：□固定式脚手架；□移动式脚手架；□梯子；□绳索或吊篮；其它______。（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程，搭设不影响现场生产操作和巡回检查（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 作业中使用的梯子要牢固，并设防滑装置。人字梯拉绳须牢固。金属梯不应在电气设备附近使用。梯角不稳固时，须有专人在扶梯旁监护。（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直分层作业中间有隔离设施（施工单位、监护人、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 梯子或绳梯符合安全规程规定（施工单位、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 高处作业有充足照明，安装临时灯、防火防爆区域使用防爆灯（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业，应严格落实拟定的安全措施，但不得进行特级高处作业。抢险需要时，必须采取可靠的安全措施，此时负责人需亲临现场指导，以确保安全。（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 30米以上进行高处作业配备通讯、联络工具（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 其他安全措施（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服□安全鞋□安全帽□安全带□防毒面具□防尘口罩□空气呼吸器 □防护手套□护目镜□护耳器具□防护服□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  |  | 作业点管辖部门 |  |  | HSE管理部门 |  |  |  | 项目管理部门 |  | 签发人员 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  | 签名： 年 月 日 |  |
|  | 完工验收 本证所列之高处作业已于_____日____时结束，作业现场已经清理。 监护人（施工单位）：______ 时间：____日____时分；监护人（公司）：_____时间：____日___时分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |