编号：

销售公司企业动土作业许可证

警报响起时，本许可证立刻无效。

| 一式三联 第一联由作业单位归档 第二联由施工单位持有 第三联由作业监护人员持有 | 申请单位/部门 |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业内容 |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |
|  | 作业人员 |  | （总数/人） |  | 监护人 |  |  |  |  |
|  | 批准作业时间 |  | 年 月 日 时 分 ---- 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害辨识(作业过程中可能存在的请打“√”) |  | □开挖破坏管线、电缆（人工开挖、机械开挖） □开挖方式或边坡处理不当，发生坍塌 |  | □深度开挖，出现中毒 □深度开挖，造成坠落 □其他 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  | 落实人签字 |  | 确认人签字 |
|  | 1 | 电力电缆已确认，保护措施已落实（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电信电缆已确定，保护措施已落实（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 挖掘方式：□人工、□机械（经确认存在地下电缆电缆、电信电缆、供排水管线、工艺管线等设施）（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 作业前，现场安全负责人向作业人员进行安全交底，施工机具检查合格（项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 已按施工方案图划线施工，并已办理断路/占道许可证（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 已进行放坡处理和固壁支撑（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 道路施工作业已报：交通、消防、保卫、生产调度、安全监督管理部门（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 人员进出口和撤离保护措施已落实：A.梯子；B.修坡道（施工单位、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 作业现场夜间有充足照明：A.普通灯；B.防爆灯（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 作业人员必须佩戴防护用具、用品（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 作业器械符合安全要求（施工单位、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 挖掘机进入库区道路行驶对路面采取保护措施（施工单位、项目管理） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 其他安全措施（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服 □安全鞋 □安全帽 □安全带 □防尘口罩 □防毒面具 □防护手套 □护目镜 □护耳器具 □防护服 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下设备设施审核 | 相关部门意见 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  |  | 电力电缆主管人员意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电信电缆主管人员意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供排水主管人员意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺管线主管人员意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防管线主管人员意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  | 作业点管辖部门 | HSE管理部门 |  | 项目管理部门 |  | 签发人员 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  | 签名： 年 月 日 | 签名： 年 月 日 |  | 签名： 年 月 日 |  | 签名： 年 月 日 |  |
|  | 完工验收 本证所列之作业已于_____日____时结束，作业现场已经清理。 监护人（施工单位）：______ 时间：___日___时分；监护人（公司）：___时间：__日___时分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |