编号：

销售公司人孔开启作业许可证

警报响起时，本许可证立刻无效。

| 一式三联 第一联由生作业单位归档 第二联由施工单位持有 第三联由作业监护人员持有 | 申请单位/部门 |  |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准作业时间 |  | 年 月 日 时 分 ----- 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危害辨识（作业过程中可能存在的请打“√”） |  | □罐内储存物料未确认，盲目开启 □使用非防爆工具作业 □在暴雨、雷电天气下作业 □周边有明火及其它火源 |  |  | □涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 □作业条件发生重大变化，未重新办理许可证 □其它 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主 要 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  | 落实人 签字 |  | 确认人 签字 |
|  | 1 | 作业人员清楚储罐曾储存介质（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 暴雨、雷电天气，停止作业（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | □作业人员确认使用工具防爆；□已落实防爆措施（打钩）（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 作业人员劳防用品穿戴符合要求（工作服、呼吸面具）（施工单位、监护人） B.空气式呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 作业场所拉好警戒线或警示牌（人孔开启后挂“危险！严禁入内”，人孔周围5M内可燃气浓度低于爆炸下限的20%可拆除警戒线）（施工单位、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 作业管辖部门落实加强巡检频次（施工单位、生产管理部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 联络工具、通讯畅通（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 夜间作业必须有足够照明、防爆灯具（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 与储罐相连的工艺管线已做隔离（施工单位、监护人、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 监护人落实到位（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 作业过程不影响现场生产操作和保证消防通道畅通（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 补充安全措施：（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服 □安全鞋 □安全帽 □安全带 □防毒面具 □防护手套□护目镜□护耳器具□防护服□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  |  | HSE管理部门（人员） | 生产管理部门（人员） |  |  | 签发人员 |  |  |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 完工验收 本证所列之作业已于_____日____时结束，作业现场已经清理并保证无隐患。 监护人（施工单位）：______ 时间：____日____时分；监护人（公司）：_____时间：____日___时分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |